## ТП 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловому пункту № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг | 0 | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.397
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 7.764
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 20358
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 1580.6
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.17088
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 3478.795
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 20358

## ТП 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловому пункту № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг | 0 | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.7955
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 16.4681
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 33650
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 5541.5
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.13568
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 4565.765
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 33650

## ТП 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловому пункту № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 3.378
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 19.346
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 37021
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 7162.1
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.14143
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 5235.768
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 37021

## ТП 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловому пункту № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжени | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.5965
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 1.5927
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 26094
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 415.6
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.17197
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 4487.432
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 26094

## ТП 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловому пункту № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 0.6725
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 5320
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.18688
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 994.183
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 5320

## Свод по тепловым пунктам
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных системы горячего водоснабжения по тепловом пунктам АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2020 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 70
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 70
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 8.8395
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 12.0054
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 122443
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 14699.8
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.15323
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 18761.943
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 122443