## Кот 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.3596
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 180.923
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 6811.397
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1034957
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 57.6115
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1421.1415
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 5332.644
| - бюджетные потребители |  | 2253.197
| - население |  | 2850.538
| - прочие потребители |  | 228.909
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 151.75
3.3 |  | 0.025 | 289.6
3.4 |  | 0.032 | 275.05
3.5 |  | 0.045 | 638.65
3.6 |  | 0.057 | 1186.75
3.7 |  | 0.076 | 617.6
3.8 |  | 0.089 | 925.5
3.9 |  | 0.108 | 1258.2
3.10 |  | 0.125 | 49
3.11 |  | 0.159 | 744
3.12 |  | 0.219 | 223.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.48
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.788
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 147.084
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 2401.5059
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 296648
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 11.4565
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 894.9984
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1495.051
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1473.297
| - прочие потребители |  | 21.754
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 70
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076 | 120
3.8 |  | 0.089 | 54
3.9 |  | 0.108 | 136
3.10 |  | 0.125 | 100
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.718
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 6.45
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 185.7121
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 9725.8593
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1516913
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 40.368
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2502.7902
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7182.701
| - бюджетные потребители |  | 419.478
| - население |  | 5814.826
| - прочие потребители |  | 948.397
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 212.5
3.4 |  | 0.032 | 620
3.5 |  | 0.045 | 770.5
3.6 |  | 0.057 | 1300.5
3.7 |  | 0.076 | 781.5
3.8 |  | 0.089 | 580.5
3.9 |  | 0.108 | 1272.5
3.10 |  | 0.125 | 358.5
3.11 |  | 0.159 | 366.5
3.12 |  | 0.219 | 455
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 4
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 4 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 7.85
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 15.48
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 158.2252
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 24810.2813
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3296855
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 84.6868
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 5442.7785
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 19282.816
| - бюджетные потребители |  | 7047.081
| - население |  | 9204.889
| - прочие потребители |  | 3030.846
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 72.5
3.3 |  | 0.025 | 197
3.4 |  | 0.032 | 552
3.5 |  | 0.045 | 432.5
3.6 |  | 0.057 | 1624
3.7 |  | 0.076 | 849
3.8 |  | 0.089 | 1030.5
3.9 |  | 0.108 | 832
3.10 |  | 0.125 | 551
3.11 |  | 0.159 | 574.5
3.12 |  | 0.219 | 757
3.13 |  | 0.273 | 269
3.14 |  | 0.325 | 109
3.15 |  | 0.426

## Кот 5
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 5 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 7.814
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 17.025
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 159.9728
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 22886.3191
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3074784
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 87.6483
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4610.7768
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 18187.894
| - бюджетные потребители |  | 5495.857
| - население |  | 9898.199
| - прочие потребители |  | 2793.838
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 4
3.2 |  | 0.02 | 2.5
3.3 |  | 0.025 | 110
3.4 |  | 0.032 | 352
3.5 |  | 0.045 | 906.25
3.6 |  | 0.057 | 1076.75
3.7 |  | 0.076 | 630.5
3.8 |  | 0.089 | 1043
3.9 |  | 0.108 | 1550.5
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 710
3.12 |  | 0.219 | 855.5
3.13 |  | 0.273 | 287
3.14 |  | 0.325 | 239
3.15 |  | 0.426 | 47

## Кот 6
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 6 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.6487
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 154.4791
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 11269.2358
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1462031
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 61.0956
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2085.4932
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 9122.647
| - бюджетные потребители |  | 2821.181
| - население |  | 5735.539
| - прочие потребители |  | 565.927
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 8.5
3.3 |  | 0.025 | 12.5
3.4 |  | 0.032 | 124
3.5 |  | 0.045 | 139.5
3.6 |  | 0.057 | 317
3.7 |  | 0.076 | 544.25
3.8 |  | 0.089 | 644.3
3.9 |  | 0.108 | 748.6
3.10 |  | 0.125 | 420.55
3.11 |  | 0.159 | 163
3.12 |  | 0.219 | 486.2
3.13 |  | 0.273 | 40.3
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.59
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 176.1975
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 2871.5483
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 424921
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 20.6135
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 465.2917
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2385.643
| - бюджетные потребители |  | 1463.344
| - население |  | 381.546
| - прочие потребители |  | 540.753
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 10
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 152
3.6 |  | 0.057 | 738.5
3.7 |  | 0.076 | 121
3.8 |  | 0.089 | 70
3.9 |  | 0.108 | 206.5
3.10 |  | 0.125 | 152.5
3.11 |  | 0.159 | 11
3.12 |  | 0.219 | 118.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.174
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.28
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 348.7154
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1824.159
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 835.89
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 71.3773
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 285.2876
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1467.494
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1117.672
| - прочие потребители |  | 349.822
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 412
3.5 |  | 0.045 | 386
3.6 |  | 0.057 | 222
3.7 |  | 0.076 | 344
3.8 |  | 0.089 | 53
3.9 |  | 0.108 | 442
3.10 |  | 0.125 | 46
3.11 |  | 0.159 | 269
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 9
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 9 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.426
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 176.166
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 12237.1352
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1810482
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 60.8081
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1988.6572
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 10187.67
| - бюджетные потребители |  | 9151.231
| - население |  | 398.77
| - прочие потребители |  | 637.669
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 8.5
3.2 |  | 0.02 | 162.5
3.3 |  | 0.025 | 243
3.4 |  | 0.032 | 275.5
3.5 |  | 0.045 | 528.5
3.6 |  | 0.057 | 1097.5
3.7 |  | 0.076 | 925.5
3.8 |  | 0.089 | 442.5
3.9 |  | 0.108 | 849
3.10 |  | 0.125 | 157
3.11 |  | 0.159 | 784.5
3.12 |  | 0.219 | 738
3.13 |  | 0.273 | 154
3.14 |  | 0.325 | 60
3.15 |  | 0.426

## Кот 10
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от газовой котельной № 10 ООО "Энерго Алтай"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.9053
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 7839.153
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1169.588
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6669.565
| - бюджетные потребители |  | 3313.997
| - население |  | 3232.466
| - прочие потребители |  | 123.102
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 34.5
3.3 |  | 0.025 | 133.5
3.4 |  | 0.032 | 319.5
3.5 |  | 0.045 | 558.25
3.6 |  | 0.057 | 782.55
3.7 |  | 0.076 | 431.25
3.8 |  | 0.089 | 332.5
3.9 |  | 0.108 | 601.25
3.10 |  | 0.125 | 66
3.11 |  | 0.159 | 289
3.12 |  | 0.219 | 308
3.13 |  | 0.273 | 49
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 11
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 11 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8115
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 209.0866
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3171.4331
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 556896
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 21.8523
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 512.9397
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2636.641
| - бюджетные потребители |  | 695.143
| - население |  | 1560.829
| - прочие потребители |  | 380.669
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 21
3.4 |  | 0.032 | 154
3.5 |  | 0.045 | 145
3.6 |  | 0.057 | 603
3.7 |  | 0.076 | 542
3.8 |  | 0.089 | 494
3.9 |  | 0.108 | 502
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 279.5
3.12 |  | 0.219 | 71
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 12
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 12 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.388
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.128
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 158.2292
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4226.8201
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 561685
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 21.13
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 750.0112
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3455.679
| - бюджетные потребители |  | 2776.38
| - население |  | 444.535
| - прочие потребители |  | 234.764
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 2.5
3.2 |  | 0.02 | 30.5
3.3 |  | 0.025 | 83
3.4 |  | 0.032 | 73.5
3.5 |  | 0.045 | 499.5
3.6 |  | 0.057 | 477
3.7 |  | 0.076 | 293
3.8 |  | 0.089 | 299
3.9 |  | 0.108 | 241
3.10 |  | 0.125 | 166
3.11 |  | 0.159 | 147
3.12 |  | 0.219 | 76
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 13
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 13 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8221
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 154.083
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 9175.7303
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1187375
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 46.5522
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2333.4711
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6795.707
| - бюджетные потребители |  | 2102.071
| - население |  | 4004.899
| - прочие потребители |  | 688.737
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 108
3.2 |  | 0.02 | 50
3.3 |  | 0.025 | 82.75
3.4 |  | 0.032 | 165
3.5 |  | 0.045 | 191.5
3.6 |  | 0.057 | 419.75
3.7 |  | 0.076 | 362.2
3.8 |  | 0.089 | 298.2
3.9 |  | 0.108 | 442.5
3.10 |  | 0.125 | 147.2
3.11 |  | 0.159 | 75
3.12 |  | 0.219 | 214
3.13 |  | 0.273 | 266
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 13 (2)
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по резервной угольной котельной № 13 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8221
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 6.55
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 0.17445
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8.7246
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 2
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0.033154
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1.4265
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7.265
| - бюджетные потребители |  | 2.811
| - население |  | 0.766
| - прочие потребители |  | 3.688
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 108
3.2 |  | 0.02 | 50
3.3 |  | 0.025 | 82.75
3.4 |  | 0.032 | 165
3.5 |  | 0.045 | 191.5
3.6 |  | 0.057 | 419.75
3.7 |  | 0.076 | 362.2
3.8 |  | 0.089 | 298.2
3.9 |  | 0.108 | 442.5
3.10 |  | 0.125 | 147.2
3.11 |  | 0.159 | 75
3.12 |  | 0.219 | 214
3.13 |  | 0.273 | 266
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 14
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 14 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.2315
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.02
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 342.3783
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 791.499
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 356.1
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 38.5266
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 123.3133
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 629.659
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 629.659
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 4
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 28
3.6 |  | 0.057 | 930.5
3.7 |  | 0.076 | 204.5
3.8 |  | 0.089 | 5.5
3.9 |  | 0.108 | 49
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 15
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 15 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.049
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.379
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 351.0631
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 967.6619
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 446.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 27.0515
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 152.4213
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 788.189
| - бюджетные потребители |  | 709.606
| - население |  | 42.872
| - прочие потребители |  | 35.711
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 22
3.5 |  | 0.045 | 89.5
3.6 |  | 0.057 | 232
3.7 |  | 0.076 | 244
3.8 |  | 0.089 | 102
3.9 |  | 0.108 | 232
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 127.5
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 16
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 16 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.462
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.26
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 520.5877
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 423.4862
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 289.7
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 42.2915
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 62.1957
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 318.999
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 318.999
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 138
3.7 |  | 0.076 | 34
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 107
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219 | 183
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 17
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 17 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.841
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 153.7994
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 5693.3791
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 735389
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 23.6011
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1685.914
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3983.864
| - бюджетные потребители |  | 1200.764
| - население |  | 2770.134
| - прочие потребители |  | 12.966
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 60
3.4 |  | 0.032 | 92.5
3.5 |  | 0.045 | 251.5
3.6 |  | 0.057 | 637
3.7 |  | 0.076 | 301
3.8 |  | 0.089 | 632
3.9 |  | 0.108 | 416
3.10 |  | 0.125 | 155
3.11 |  | 0.159 | 146
3.12 |  | 0.219 | 150
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 18
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 18 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.338
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.095
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 316.5653
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 403.3791
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 167.8
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 23.9686
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 61.6784
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 317.732
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 317.732
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 108
3.7 |  | 0.076 | 93
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 78
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 59
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 19
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 19 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.3035
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.688
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 158.5493
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 982.6684
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 130847
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 13.8952
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 99.0232
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 869.75
| - бюджетные потребители |  | 678.112
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 191.638
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 27
3.5 |  | 0.045 | 27
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076 | 44
3.8 |  | 0.089 | 87
3.9 |  | 0.108 | 54
3.10 |  | 0.125 | 64.5
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 20
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 20 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.036
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.232
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 114.8802
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 388.6193
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 37494
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 6.0248
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 10.0795
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 372.515
| - бюджетные потребители |  | 372.515
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 17
3.7 |  | 0.076 | 19
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 21
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 21 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.039
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.61
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 404.7307
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 172.4201
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 91.7
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 14.9023
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 10.3978
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 147.12
| - бюджетные потребители |  | 147.12
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 2
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 37
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 22
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 22 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.04
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.183
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 135.813
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 478.3706
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 54563
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 14.2139
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 14.4136
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 449.743
| - бюджетные потребители |  | 449.743
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 29
3.7 |  | 0.076 | 11
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 22 (2)
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по резервной угольной котельной № 22 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.04
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 0.33607
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 0.35396
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 0.1
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0.0099818
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 0.0099818
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 0.334
| - бюджетные потребители |  | 0.334
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 29
3.7 |  | 0.076 | 11
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 23
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 23 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.057
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 290.8101
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 879.7776
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 336.2
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 34.0305
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 18.6501
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 827.097
| - бюджетные потребители |  | 827.097
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 57
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 24
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 24 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.172
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.12
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 369.1168
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 666.9529
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 323.5
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 22.2354
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 105.2936
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 539.424
| - бюджетные потребители |  | 498.972
| - население |  | 40.452
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 13.5
3.5 |  | 0.045 | 78.5
3.6 |  | 0.057 | 24
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 56
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 25
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 25 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.074
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.76
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 164.2462
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3394.0451
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 468172
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 10.3641
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 548.511
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2835.17
| - бюджетные потребители |  | 2039.735
| - население |  | 795.435
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 12
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 67
3.7 |  | 0.076 | 379
3.8 |  | 0.089 | 128
3.9 |  | 0.108 | 192
3.10 |  | 0.125 | 171
3.11 |  | 0.159 | 35
3.12 |  | 0.219 | 90
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 26
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной Легенда РА АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.4255
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.94
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 262.8464
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 567.175
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 195.9
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 19.4545
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 105.7355
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 441.985
| - бюджетные потребители |  | 378.9
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 63.085
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 1
3.6 |  | 0.057 | 61.5
3.7 |  | 0.076 | 221
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 142
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 27
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной ПАТП АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.44
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 313.3147
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1153.4692
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 474.9
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 43.2557
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 181.0635
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 929.15
| - бюджетные потребители |  | 102.002
| - население |  | 242.357
| - прочие потребители |  | 584.791
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 10
3.6 |  | 0.057 | 56
3.7 |  | 0.076 | 47
3.8 |  | 0.089 | 62
3.9 |  | 0.108 | 220
3.10 |  | 0.125 | 45
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот ЗЖБИ
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от угольной котельной АО "Горно-Алтайский завод ЖБИ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.793
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8833.595
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1866.687
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6966.908
| - бюджетные потребители |  | 655.799
| - население |  | 5886.88
| - прочие потребители |  | 424.229
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 204
3.7 |  | 0.076 | 250
3.8 |  | 0.089 | 64
3.9 |  | 0.108 | 328
3.10 |  | 0.125 | 328
3.11 |  | 0.159 | 378
3.12 |  | 0.219 | 241
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.956
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 13.05
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 10006.3232
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 93.7443
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3463.1759
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6449.403
| - бюджетные потребители |  | 734.852
| - население |  | 5080.307
| - прочие потребители |  | 634.244
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 44.5
3.4 |  | 0.032 | 85.5
3.5 |  | 0.045 | 110.5
3.6 |  | 0.057 | 309
3.7 |  | 0.076 | 251.5
3.8 |  | 0.089 | 464
3.9 |  | 0.108 | 561.5
3.10 |  | 0.125 | 174
3.11 |  | 0.159 | 545.5
3.12 |  | 0.219 | 85
3.13 |  | 0.273 | 325
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.991
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 11.418
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 14550.3698
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 120.6056
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4552.6603
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 9877.104
| - бюджетные потребители |  | 1270.57
| - население |  | 7648.341
| - прочие потребители |  | 958.193
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 157
3.3 |  | 0.025 | 183
3.4 |  | 0.032 | 124
3.5 |  | 0.045 | 385.5
3.6 |  | 0.057 | 813.25
3.7 |  | 0.076 | 342.75
3.8 |  | 0.089 | 326
3.9 |  | 0.108 | 821
3.10 |  | 0.125 | 65
3.11 |  | 0.159 | 285.5
3.12 |  | 0.219 | 313
3.13 |  | 0.273 | 175
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 8.383
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 21.752
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 25245.9462
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 187.7998
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 7475.2424
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 17582.904
| - бюджетные потребители |  | 6508.901
| - население |  | 7317.536
| - прочие потребители |  | 3756.467
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 26
3.2 |  | 0.02 | 55
3.3 |  | 0.025 | 371.5
3.4 |  | 0.032 | 565
3.5 |  | 0.045 | 781
3.6 |  | 0.057 | 1534
3.7 |  | 0.076 | 622.5
3.8 |  | 0.089 | 658.5
3.9 |  | 0.108 | 1242
3.10 |  | 0.125 | 499.5
3.11 |  | 0.159 | 913.5
3.12 |  | 0.219 | 701
3.13 |  | 0.273 | 226.5
3.14 |  | 0.325 | 19
3.15 |  | 0.426 | 168

## ТП 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.212
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.875
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 13002.4546
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 108.6537
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4435.9249
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 8457.876
| - бюджетные потребители |  | 707.507
| - население |  | 7422.724
| - прочие потребители |  | 327.645
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 70
3.5 |  | 0.045 | 302
3.6 |  | 0.057 | 318
3.7 |  | 0.076 | 173
3.8 |  | 0.089 | 543
3.9 |  | 0.108 | 700.75
3.10 |  | 0.125 | 47.5
3.11 |  | 0.159 | 305.25
3.12 |  | 0.219 | 532
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325 | 220.5
3.15 |  | 0.426

## ТП 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.8575
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.331
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 5538.2442
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 68.1632
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1397.137
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 4072.944
| - бюджетные потребители |  | 3077.528
| - население |  | 995.416
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 6
3.2 |  | 0.02 | 11.75
3.3 |  | 0.025 | 73.5
3.4 |  | 0.032 | 181.25
3.5 |  | 0.045 | 82.25
3.6 |  | 0.057 | 410
3.7 |  | 0.076 | 184.5
3.8 |  | 0.089 | 265.25
3.9 |  | 0.108 | 105
3.10 |  | 0.125 | 162.5
3.11 |  | 0.159 | 108
3.12 |  | 0.219 | 203.5
3.13 |  | 0.273 | 64
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## МС
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по магистральной сети АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 4.538
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 41.917
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 11817.5586
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 5362.1146
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 6455.444
| - бюджетные потребители |  | 2547.623
| - население |  | 3839.36
| - прочие потребители |  | 68.461
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 36
3.4 |  | 0.032 | 0
3.5 |  | 0.045 | 0
3.6 |  | 0.057 | 235
3.7 |  | 0.076 | 427
3.8 |  | 0.089 | 163
3.9 |  | 0.108 | 115
3.10 |  | 0.125 | 183
3.11 |  | 0.159 | 69
3.12 |  | 0.219 | 433
3.13 |  | 0.273 | 452
3.14 |  | 0.325 | 897
3.15 |  | 0.426 | 1528

## Свод по ТП
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловым пунктам АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 20.3995
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 67.426
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 68343.338
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 578.9666
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 21324.1404
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 46440.231
| - бюджетные потребители |  | 12299.358
| - население |  | 28464.324
| - прочие потребители |  | 5676.549
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 32
3.2 |  | 0.02 | 223.75
3.3 |  | 0.025 | 672.5
3.4 |  | 0.032 | 1025.75
3.5 |  | 0.045 | 1661.25
3.6 |  | 0.057 | 3384.25
3.7 |  | 0.076 | 1574.25
3.8 |  | 0.089 | 2256.75
3.9 |  | 0.108 | 3430.25
3.10 |  | 0.125 | 948.5
3.11 |  | 0.159 | 2157.75
3.12 |  | 0.219 | 1834.5
3.13 |  | 0.273 | 790.5
3.14 |  | 0.325 | 239.5
3.15 |  | 0.426 | 168

## Свод по газовым кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовым котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 57.1077
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 85.802
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплонсбжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 154.4474
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 128363.5009
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 16650012
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8335
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 581.922
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 26535.8788
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 101245.7
| - бюджетные потребители |  | 42279.829
| - население |  | 48565.902
| - прочие потребители |  | 10399.969
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 123
3.2 |  | 0.02 | 512.75
3.3 |  | 0.025 | 1466.85
3.4 |  | 0.032 | 3040.05
3.5 |  | 0.045 | 5310.65
3.6 |  | 0.057 | 10373.3
3.7 |  | 0.076 | 6971.8
3.8 |  | 0.089 | 7061
3.9 |  | 0.108 | 9302.05
3.10 |  | 0.125 | 2558.25
3.11 |  | 0.159 | 4325
3.12 |  | 0.219 | 4542.7
3.13 |  | 0.273 | 1065.3
3.14 |  | 0.325 | 408
3.15 |  | 0.426 | 47

## Свод по угольным кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольным котельнм АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 8.181
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 24.134
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 160.4817
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 16692.6535
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3520.19
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5327
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 337.481
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2974.1604
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 13381.356
| - бюджетные потребители |  | 3322.641
| - население |  | 8597.389
| - прочие потребители |  | 1461.326
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 6
3.4 |  | 0.032 | 457.5
3.5 |  | 0.045 | 593
3.6 |  | 0.057 | 1976
3.7 |  | 0.076 | 1437.5
3.8 |  | 0.089 | 379.5
3.9 |  | 0.108 | 1598
3.10 |  | 0.125 | 419
3.11 |  | 0.159 | 890.5
3.12 |  | 0.219 | 424
3.13 |  | 0.273 | 0
3.14 |  | 0.325 | 0
3.15 |  | 0.426 | 0