## Кот 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг | 0 | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км). | Lсети |  | 1.6129
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 3.4907
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 4913
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 171.5
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.32765
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 1609.738
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 4913

## Кот 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг | 0 | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 0.24
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 4692
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.22191
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 1041.193
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 4692

## Кот 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.682
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 15527
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.21733
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 3374.476
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 15527

## Кот 4
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 4 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 3.518
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 12.5914
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 40195
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 5061.1
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.1524
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 6125.846
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 40195

## Кот 5
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 5 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям; | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 3.0505
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 9.9179
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 35430
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 3513.9
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.16887
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 5982.9705
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 35430

## Кот 6
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 6 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 14
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 7.1429
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 1
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 14
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.5381
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 6.6214
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 27609
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 1828.1
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.098975
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 2732.611
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 27609

## Кот 9
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 9 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 2.574
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 7.5067
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 20988
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 1575.5
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.14663
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 3077.547
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 20988

## Кот 10 Т_с
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по тепловой сети ГВС от газовой котельной № 10 ООО "Энерго Алтай"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 0
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.564
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 12627
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.19981
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 2522.9576
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 12627

## Кот 12
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 12 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 1.143
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 4052
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.21625
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 876.265
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 4052

## Кот 13
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 13 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 0.8415
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 14.8518
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 13424
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 1993.7
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.18768
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 2519.424
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 13424

## Кот 17
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 17 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км). | Lсети |  | 0.838
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0.85885
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 7871
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 67.6
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.23861
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 1878.071
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 7871

## Кот 19
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта централизованной системы горячего водоснабжения по газовой котельной № 19 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 15
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 0
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 15
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 0.054
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 0
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 470
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.12081
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 56.78
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 470

## Свод по газовым кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения по газовым котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
№ | Наименование показателя | Условное обозначение | Формула | Значения за 2022 год
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Ктгв | Кнпг/Кп | 0
1.1.1 | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кнпг |  | 0
1.1.2 | Общее количество отобранных проб | Кп |  | 160
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Дптс | (Кпн/Кп)*100 | 0.625
1.2.1 | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | Кпн |  | 1
1.2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | Кп |  | 160
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Пн | Пн=Ка/Lсети | 0
2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Ка/п |  | 0
2.3. | Протяженность водопроводной сети (км) | Lсети |  | 18.656
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Дпв | (Vпот/Vобщ)*100 | 7.5674
3.1.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Vобщ |  | 187798
3.1.3. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | Vпот |  | 14211.4
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | Урп | Ктэ/Vобщ | 0.16932
3.2.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Ктэ |  | 31797.8791
3.2.2. | Объем подогретой горячей воды | Vобщ |  | 187798