## Кот 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.3596
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 152.4695
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8610.6715
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1124578
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 45.9413
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2928.3992
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 5636.331
| - бюджетные потребители |  | 2246.419
| - население |  | 3011.271
| - прочие потребители |  | 378.641
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 151.75
3.3 |  | 0.025 | 289.6
3.4 |  | 0.032 | 275.05
3.5 |  | 0.045 | 638.65
3.6 |  | 0.057 | 1186.75
3.7 |  | 0.076 | 617.6
3.8 |  | 0.089 | 925.5
3.9 |  | 0.108 | 1258.2
3.10 |  | 0.125 | 49
3.11 |  | 0.159 | 744
3.12 |  | 0.219 | 223.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.48
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.788
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 148.8678
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 2497.5519
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 318482
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 17.6182
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 765.7337
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1714.2
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1613.932
| - прочие потребители |  | 100.268
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 70
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076 | 120
3.8 |  | 0.089 | 54
3.9 |  | 0.108 | 136
3.10 |  | 0.125 | 100
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.718
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 6.45
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 156.3238
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 12151.8371
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1627184
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 60.0053
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4281.4957
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7810.336
| - бюджетные потребители |  | 495.631
| - население |  | 6140.09
| - прочие потребители |  | 1174.615
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 212.5
3.4 |  | 0.032 | 620
3.5 |  | 0.045 | 770.5
3.6 |  | 0.057 | 1300.5
3.7 |  | 0.076 | 781.5
3.8 |  | 0.089 | 580.5
3.9 |  | 0.108 | 1272.5
3.10 |  | 0.125 | 358.5
3.11 |  | 0.159 | 366.5
3.12 |  | 0.219 | 455
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 4
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 4 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 7.85
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 15.48
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 153.1044
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 27943.6718
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3664720
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 123.0435
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 5524.5863
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 22296.042
| - бюджетные потребители |  | 7824.098
| - население |  | 10287.096
| - прочие потребители |  | 4184.848
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 72.5
3.3 |  | 0.025 | 197
3.4 |  | 0.032 | 552
3.5 |  | 0.045 | 432.5
3.6 |  | 0.057 | 1624
3.7 |  | 0.076 | 849
3.8 |  | 0.089 | 1030.5
3.9 |  | 0.108 | 832
3.10 |  | 0.125 | 551
3.11 |  | 0.159 | 574.5
3.12 |  | 0.219 | 757
3.13 |  | 0.273 | 269
3.14 |  | 0.325 | 109
3.15 |  | 0.426

## Кот 5
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 5 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 7.814
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 17.025
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 142.7481
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 28160.7677
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3443376
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 150.8776
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 6769.2691
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 21240.621
| - бюджетные потребители |  | 6737.919
| - население |  | 10955.19
| - прочие потребители |  | 3547.512
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 4
3.2 |  | 0.02 | 2.5
3.3 |  | 0.025 | 110
3.4 |  | 0.032 | 352
3.5 |  | 0.045 | 906.25
3.6 |  | 0.057 | 1076.75
3.7 |  | 0.076 | 630.5
3.8 |  | 0.089 | 1043
3.9 |  | 0.108 | 1550.5
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 710
3.12 |  | 0.219 | 855.5
3.13 |  | 0.273 | 287
3.14 |  | 0.325 | 239
3.15 |  | 0.426 | 47

## Кот 6
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 6 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.6487
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 153.2974
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 11994.6391
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1575040
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 81.4884
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1973.7736
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 9939.377
| - бюджетные потребители |  | 2832.243
| - население |  | 6493.876
| - прочие потребители |  | 613.258
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 8.5
3.3 |  | 0.025 | 12.5
3.4 |  | 0.032 | 124
3.5 |  | 0.045 | 139.5
3.6 |  | 0.057 | 317
3.7 |  | 0.076 | 544.25
3.8 |  | 0.089 | 644.3
3.9 |  | 0.108 | 748.6
3.10 |  | 0.125 | 420.55
3.11 |  | 0.159 | 163
3.12 |  | 0.219 | 486.2
3.13 |  | 0.273 | 40.3
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.59
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 151.0386
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3560.7436
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 460679
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 34.132
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 689.2286
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2837.383
| - бюджетные потребители |  | 1760.021
| - население |  | 426.703
| - прочие потребители |  | 650.659
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 10
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 152
3.6 |  | 0.057 | 738.5
3.7 |  | 0.076 | 121
3.8 |  | 0.089 | 70
3.9 |  | 0.108 | 206.5
3.10 |  | 0.125 | 152.5
3.11 |  | 0.159 | 11
3.12 |  | 0.219 | 118.5
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.174
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.28
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 401.5427
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1499.5475
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 790.2
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 33.9271
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 363.8264
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 1101.794
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 1040.166
| - прочие потребители |  | 61.628
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 412
3.5 |  | 0.045 | 386
3.6 |  | 0.057 | 222
3.7 |  | 0.076 | 344
3.8 |  | 0.089 | 53
3.9 |  | 0.108 | 442
3.10 |  | 0.125 | 46
3.11 |  | 0.159 | 269
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 9
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 9 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 6.426
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.74
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 159.2978
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 14606.6186
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1993100
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 73.8186
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3097.3509
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 11435.449
| - бюджетные потребители |  | 10954.037
| - население |  | 373.008
| - прочие потребители |  | 108.404
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 8.5
3.2 |  | 0.02 | 162.5
3.3 |  | 0.025 | 243
3.4 |  | 0.032 | 275.5
3.5 |  | 0.045 | 528.5
3.6 |  | 0.057 | 1097.5
3.7 |  | 0.076 | 925.5
3.8 |  | 0.089 | 442.5
3.9 |  | 0.108 | 849
3.10 |  | 0.125 | 157
3.11 |  | 0.159 | 784.5
3.12 |  | 0.219 | 738
3.13 |  | 0.273 | 154
3.14 |  | 0.325 | 60
3.15 |  | 0.426

## Кот 10
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от газовой котельной № 10 ООО "Энерго Алтай"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.9053
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 11103.687
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3170.55
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7933.137
| - бюджетные потребители |  | 3580.394
| - население |  | 3870.914
| - прочие потребители |  | 481.829
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 34.5
3.3 |  | 0.025 | 133.5
3.4 |  | 0.032 | 319.5
3.5 |  | 0.045 | 558.25
3.6 |  | 0.057 | 782.55
3.7 |  | 0.076 | 431.25
3.8 |  | 0.089 | 332.5
3.9 |  | 0.108 | 601.25
3.10 |  | 0.125 | 66
3.11 |  | 0.159 | 289
3.12 |  | 0.219 | 308
3.13 |  | 0.273 | 49
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 11
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 11 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8115
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.354
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 170.5368
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 3961.3156
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 578665
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 23.7679
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1087.9317
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 2849.616
| - бюджетные потребители |  | 689.506
| - население |  | 1769.051
| - прочие потребители |  | 391.059
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 21
3.4 |  | 0.032 | 154
3.5 |  | 0.045 | 145
3.6 |  | 0.057 | 603
3.7 |  | 0.076 | 542
3.8 |  | 0.089 | 494
3.9 |  | 0.108 | 502
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 279.5
3.12 |  | 0.219 | 71
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 12
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 12 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.388
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.128
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 143.7697
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4880.0933
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 600987
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 38.8127
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 975.5556
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3865.725
| - бюджетные потребители |  | 3067.253
| - население |  | 519.021
| - прочие потребители |  | 279.451
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 2.5
3.2 |  | 0.02 | 30.5
3.3 |  | 0.025 | 83
3.4 |  | 0.032 | 73.5
3.5 |  | 0.045 | 499.5
3.6 |  | 0.057 | 477
3.7 |  | 0.076 | 293
3.8 |  | 0.089 | 299
3.9 |  | 0.108 | 241
3.10 |  | 0.125 | 166
3.11 |  | 0.159 | 147
3.12 |  | 0.219 | 76
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 13
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 13 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.8221
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 7.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 144.7248
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 10627.0813
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 1317427
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 103.1219
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2532.4124
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7991.547
| - бюджетные потребители |  | 2618.372
| - население |  | 4570.702
| - прочие потребители |  | 802.473
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 108
3.2 |  | 0.02 | 50
3.3 |  | 0.025 | 82.75
3.4 |  | 0.032 | 165
3.5 |  | 0.045 | 191.5
3.6 |  | 0.057 | 419.75
3.7 |  | 0.076 | 362.2
3.8 |  | 0.089 | 298.2
3.9 |  | 0.108 | 442.5
3.10 |  | 0.125 | 147.2
3.11 |  | 0.159 | 75
3.12 |  | 0.219 | 214
3.13 |  | 0.273 | 266
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 14
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 14 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.2315
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.02
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 417.3084
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 882.6825
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 483.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 21.4763
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 249.8953
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 611.311
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 611.311
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 4
3.4 |  | 0.032 | 10
3.5 |  | 0.045 | 28
3.6 |  | 0.057 | 930.5
3.7 |  | 0.076 | 204.5
3.8 |  | 0.089 | 5.5
3.9 |  | 0.108 | 49
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 15
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 15 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.049
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.379
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 387.332
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 976.57
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 496.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 27.5007
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 222.7433
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 726.326
| - бюджетные потребители |  | 660.759
| - население |  | 26.403
| - прочие потребители |  | 39.164
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 22
3.5 |  | 0.045 | 89.5
3.6 |  | 0.057 | 232
3.7 |  | 0.076 | 244
3.8 |  | 0.089 | 102
3.9 |  | 0.108 | 232
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 127.5
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 16
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности поугольной котельной № 16 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.462
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.26
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 442.7644
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 514.0644
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 298.7
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 24.4927
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 147.8957
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 341.676
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 341.676
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 138
3.7 |  | 0.076 | 34
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 107
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219 | 183
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 17
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 17 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.841
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 3.87
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 139.8477
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 6241.7859
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 747711
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 38.2447
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2088.2572
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 4115.284
| - бюджетные потребители |  | 1314.525
| - население |  | 2784.101
| - прочие потребители |  | 16.658
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 60
3.4 |  | 0.032 | 92.5
3.5 |  | 0.045 | 251.5
3.6 |  | 0.057 | 637
3.7 |  | 0.076 | 301
3.8 |  | 0.089 | 632
3.9 |  | 0.108 | 416
3.10 |  | 0.125 | 155
3.11 |  | 0.159 | 146
3.12 |  | 0.219 | 150
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 18
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 18 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.338
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.095
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 348.5713
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 466.9437
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 213.6
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 18.392
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 90.5788
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 357.973
| - бюджетные потребители |  | 0
| - население |  | 357.973
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 108
3.7 |  | 0.076 | 93
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 78
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 59
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 19
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 19 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.3035
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.688
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 156.9803
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1090.9391
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 146695
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 16.0675
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 117.6766
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 957.195
| - бюджетные потребители |  | 610.198
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 346.997
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 27
3.5 |  | 0.045 | 27
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076 | 44
3.8 |  | 0.089 | 87
3.9 |  | 0.108 | 54
3.10 |  | 0.125 | 64.5
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 20
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 20 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.036
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.232
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 115.9729
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 434.5156
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 43165
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 3.6318
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 11.9929
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 418.891
| - бюджетные потребители |  | 418.891
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 17
3.7 |  | 0.076 | 19
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 21
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 21 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.039
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.61
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 317.5301
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 191.9818
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 80
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 16.6323
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 11.2645
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 164.085
| - бюджетные потребители |  | 164.085
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 2
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 37
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 22
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 22 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.04
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.183
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 72.5454
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 968.7297
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 60198
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 13.3597
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 27.522
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 927.848
| - бюджетные потребители |  | 927.848
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 29
3.7 |  | 0.076 | 11
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 23
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 23 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.057
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 279.7542
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 913.0244
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 335.2
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 38.1411
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 20.7093
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 854.174
| - бюджетные потребители |  | 854.174
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159 | 57
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 24
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной № 24 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.172
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 1.12
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 389.2967
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 658.4612
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 336.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 22.4339
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 36.4244
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 599.603
| - бюджетные потребители |  | 559.151
| - население |  | 40.452
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 13.5
3.5 |  | 0.045 | 78.5
3.6 |  | 0.057 | 24
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089 | 56
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 25
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 25 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.074
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.76
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 175.6924
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 4089.538
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 615456
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 21.1337
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 503.7793
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 3564.625
| - бюджетные потребители |  | 2096.469
| - население |  | 1468.156
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 12
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 67
3.7 |  | 0.076 | 379
3.8 |  | 0.089 | 128
3.9 |  | 0.108 | 192
3.10 |  | 0.125 | 171
3.11 |  | 0.159 | 35
3.12 |  | 0.219 | 90
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 26
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной Легенда РА АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.4255
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 0.8
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 283.2995
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 741.5593
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 275.7
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 34.5268
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 156.6426
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 550.39
| - бюджетные потребители |  | 493.117
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 57.273
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 1
3.6 |  | 0.057 | 61.5
3.7 |  | 0.076 | 221
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108 | 142
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 27
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольной котельной ПАТП АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0.44
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 4.14
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 321.4087
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 1149.3702
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 484.8
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 43.4842
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 107.657
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 998.229
| - бюджетные потребители |  | 97.86
| - население |  | 291.926
| - прочие потребители |  | 608.443
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045 | 10
3.6 |  | 0.057 | 56
3.7 |  | 0.076 | 47
3.8 |  | 0.089 | 62
3.9 |  | 0.108 | 220
3.10 |  | 0.125 | 45
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот 28
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовой котельной № 28 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 0
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 2.115
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 172.5513
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 255.919
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 37826
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 3.071
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 0
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 252.848
| - бюджетные потребители |  | 252.848
| - население |  | 0
| - прочие потребители |  | 0
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057
3.7 |  | 0.076
3.8 |  | 0.089
3.9 |  | 0.108
3.10 |  | 0.125
3.11 |  | 0.159
3.12 |  | 0.219
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## Кот ЗЖБИ
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловой сети отопления от угольной котельной АО "Горно-Алтайский завод ЖБИ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.793
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 8879.818
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1397.803
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7482.015
| - бюджетные потребители |  | 637.164
| - население |  | 6327.968
| - прочие потребители |  | 516.883
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032
3.5 |  | 0.045
3.6 |  | 0.057 | 204
3.7 |  | 0.076 | 250
3.8 |  | 0.089 | 64
3.9 |  | 0.108 | 328
3.10 |  | 0.125 | 328
3.11 |  | 0.159 | 378
3.12 |  | 0.219 | 241
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 1 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 2.956
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 13.05
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 11735.9956
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.9239
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 3662.6107
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 8067.461
| - бюджетные потребители |  | 1188.711
| - население |  | 6073.065
| - прочие потребители |  | 805.685
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025 | 44.5
3.4 |  | 0.032 | 85.5
3.5 |  | 0.045 | 110.5
3.6 |  | 0.057 | 309
3.7 |  | 0.076 | 251.5
3.8 |  | 0.089 | 464
3.9 |  | 0.108 | 561.5
3.10 |  | 0.125 | 174
3.11 |  | 0.159 | 545.5
3.12 |  | 0.219 | 85
3.13 |  | 0.273 | 325
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 2 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.991
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 11.418
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 15565.4007
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.4662
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4443.9195
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 11116.015
| - бюджетные потребители |  | 1482.684
| - население |  | 8494.694
| - прочие потребители |  | 1138.637
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02 | 157
3.3 |  | 0.025 | 183
3.4 |  | 0.032 | 124
3.5 |  | 0.045 | 385.5
3.6 |  | 0.057 | 813.25
3.7 |  | 0.076 | 342.75
3.8 |  | 0.089 | 326
3.9 |  | 0.108 | 821
3.10 |  | 0.125 | 65
3.11 |  | 0.159 | 285.5
3.12 |  | 0.219 | 313
3.13 |  | 0.273 | 175
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## ТП 3
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 3 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 8.383
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 21.752
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 26213.5485
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.0783
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 6522.6522
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 19685.818
| - бюджетные потребители |  | 7141.141
| - население |  | 8125.117
| - прочие потребители |  | 4419.56
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 26
3.2 |  | 0.02 | 55
3.3 |  | 0.025 | 371.5
3.4 |  | 0.032 | 565
3.5 |  | 0.045 | 781
3.6 |  | 0.057 | 1534
3.7 |  | 0.076 | 622.5
3.8 |  | 0.089 | 658.5
3.9 |  | 0.108 | 1242
3.10 |  | 0.125 | 499.5
3.11 |  | 0.159 | 913.5
3.12 |  | 0.219 | 701
3.13 |  | 0.273 | 226.5
3.14 |  | 0.325 | 19
3.15 |  | 0.426 | 168

## ТП 7
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 7 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 3.212
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.875
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 13452.4126
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.2118
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 4406.9038
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 9040.297
| - бюджетные потребители |  | 776.907
| - население |  | 7854.102
| - прочие потребители |  | 409.288
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015
3.2 |  | 0.02
3.3 |  | 0.025
3.4 |  | 0.032 | 70
3.5 |  | 0.045 | 302
3.6 |  | 0.057 | 318
3.7 |  | 0.076 | 173
3.8 |  | 0.089 | 543
3.9 |  | 0.108 | 700.75
3.10 |  | 0.125 | 47.5
3.11 |  | 0.159 | 305.25
3.12 |  | 0.219 | 532
3.13 |  | 0.273
3.14 |  | 0.325 | 220.5
3.15 |  | 0.426

## ТП 8
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловому пункту № 8 АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 1.8575
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 10.331
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 5691.1571
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 5.2558
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 1124.8523
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 4561.049
| - бюджетные потребители |  | 3409.658
| - население |  | 1146.988
| - прочие потребители |  | 4.403
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 6
3.2 |  | 0.02 | 11.75
3.3 |  | 0.025 | 73.5
3.4 |  | 0.032 | 181.25
3.5 |  | 0.045 | 82.25
3.6 |  | 0.057 | 410
3.7 |  | 0.076 | 184.5
3.8 |  | 0.089 | 265.25
3.9 |  | 0.108 | 105
3.10 |  | 0.125 | 162.5
3.11 |  | 0.159 | 108
3.12 |  | 0.219 | 203.5
3.13 |  | 0.273 | 64
3.14 |  | 0.325
3.15 |  | 0.426

## МС
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по магистральной сети АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объекта теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 4.538
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 41.917
2. Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 15200.4403
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 0
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 7738.8993
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 7461.541
| - бюджетные потребители |  | 2976.747
| - население |  | 4398.9
| - прочие потребители |  | 85.894
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 36
3.4 |  | 0.032 | 0
3.5 |  | 0.045 | 0
3.6 |  | 0.057 | 235
3.7 |  | 0.076 | 427
3.8 |  | 0.089 | 163
3.9 |  | 0.108 | 115
3.10 |  | 0.125 | 183
3.11 |  | 0.159 | 69
3.12 |  | 0.219 | 433
3.13 |  | 0.273 | 452
3.14 |  | 0.325 | 897
3.15 |  | 0.426 | 1528

## Свод по ТП
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по тепловым пунктам АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 20.3995
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 67.426
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 72658.5145
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м)
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 26.9359
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 20160.9386
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 52470.64
| - бюджетные потребители |  | 13999.101
| - население |  | 31693.966
| - прочие потребители |  | 6777.573
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 32
3.2 |  | 0.02 | 223.75
3.3 |  | 0.025 | 672.5
3.4 |  | 0.032 | 1025.75
3.5 |  | 0.045 | 1661.25
3.6 |  | 0.057 | 3384.25
3.7 |  | 0.076 | 1574.25
3.8 |  | 0.089 | 2256.75
3.9 |  | 0.108 | 3430.25
3.10 |  | 0.125 | 948.5
3.11 |  | 0.159 | 2157.75
3.12 |  | 0.219 | 1834.5
3.13 |  | 0.273 | 790.5
3.14 |  | 0.325 | 239.5
3.15 |  | 0.426 | 168

## Свод по газовым кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по газовым котельным АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 57.1077
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 87.917
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплонсбжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 139.8908
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 153180.1059
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 18355289
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 8172
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 848.136
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 36545.5149
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 115786.455
| - бюджетные потребители |  | 48426.672
| - население |  | 54283.111
| - прочие потребители |  | 13076.672
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 123
3.2 |  | 0.02 | 512.75
3.3 |  | 0.025 | 1466.85
3.4 |  | 0.032 | 3040.05
3.5 |  | 0.045 | 5310.65
3.6 |  | 0.057 | 10373.3
3.7 |  | 0.076 | 6971.8
3.8 |  | 0.089 | 7061
3.9 |  | 0.108 | 9302.05
3.10 |  | 0.125 | 2558.25
3.11 |  | 0.159 | 4325
3.12 |  | 0.219 | 4542.7
3.13 |  | 0.273 | 1065.3
3.14 |  | 0.325 | 408
3.15 |  | 0.426 | 47

## Свод по угольным кот
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности по угольным котельнм АО "Горно-Алтайское ЖКХ"
1. Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт. |  | 0
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км |  | 8.181
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии по причине технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт. |  | 0
1.4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  | 15.704
2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 171.3482
2.1.1 | Выработка, Гкал |  | 16874.0231
2.1.2 | Объем топлива, т. (куб.м) |  | 3794.4
2.1.3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  | 5334
2.2 | Величина технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
2.2.1 | Собственные нужды, Гкал |  | 281.0069
2.2.2 | Потери, Гкал |  | 2805.4401
2.2.3 | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: |  | 13787.576
| - бюджетные потребители |  | 3466.31
| - население |  | 9037.875
| - прочие потребители |  | 1283.391
3. Материальная характеристика тепловой сети (вид теплоносителя - вода)
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, м | Длина, м
3.1 |  | 0.015 | 0
3.2 |  | 0.02 | 0
3.3 |  | 0.025 | 6
3.4 |  | 0.032 | 457.5
3.5 |  | 0.045 | 593
3.6 |  | 0.057 | 1976
3.7 |  | 0.076 | 1437.5
3.8 |  | 0.089 | 379.5
3.9 |  | 0.108 | 1598
3.10 |  | 0.125 | 419
3.11 |  | 0.159 | 890.5
3.12 |  | 0.219 | 424
3.13 |  | 0.273 | 0
3.14 |  | 0.325 | 0
3.15 |  | 0.426 | 0