Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности подключения (технологического присоединения)

к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе

реализации заявок на подключение (технологическое

присоединение) к системе теплоснабжения: Центральной газовой котельной,

включая тепловые пункты АО «Горно-Алтайское ЖКХ» за 4 квартал 2017 года

<8>

| №пп | Система теплоснабжения АО «Горно-Алтайское ЖКХ» | Центральная газовая Котельная | Тепловой пункт №1 | Тепловой пункт №2 | Тепловой пункт №3 | Тепловой пункт №7 | Тепловой пункт №8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала. Причины Отказов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Выданы сведения об отсутствии технической возможности: - нет резерва тепловой мощности; - нет резерва пропускной способности тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Предложено Заявителю дополнить недостающие документы к заявлению. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | - 0,080 | 3,6287 | 0,2818 | 0,2659 | 6,0730 | 2,5571 |

--------------------------------

<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения