## Схема коетльной №10
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 10
Сводная таблица
| Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  | подземная | надземная
отопление
| 273 | 39 | 10 | 49
| 219 | 259 | 32 | 291
| 159 | 224 | 34 | 258
| 125 | 28 | 38 | 66
| 108 | 315 | 140.5 | 455.5
| 89 | 145 | 40.5 | 185.5
| 76 | 65 | 110 | 175
| 57 | 335 | 137.8 | 472.8
| 45 | 76 | 107.5 | 183.5
| 32 | 151 | 23 | 174
| 25 | 30 | 1 | 31
| итого: | 1667 | 674.3 | 2341.3
ГВС
| 219 | 17 |  | 17
| 159 | 22 | 9 | 22
| 108 | 112.5 | 33.25 | 112.5
| 89 | 112.5 | 34.5 | 147
| 76 | 150 | 106.25 | 256.25
| 57 | 222.5 | 87.25 | 309.75
| 45 | 260 | 114.75 | 374.75
| 32 | 51 | 94.5 | 145.5
| 25 | 54 | 48.5 | 102.5
| 20 | 34.5 |  | 34.5
| итого: | 1036 | 528 | 1564
| ВСЕГО | 2703 | 1202.3 | 3905.3
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| Т3 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
| Т4 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
| L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
надземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
Р-1
П-13
П-12
Р-14
Р-10
Р-9
Р-4
Р-5
Р-3
П-5
П-4
0,7 м
2,3 м
П-14
П-7
П-19
П-15
П-21
П-9
Р-7
П-6
П-2
П-1
ТК-14
Р-8
1 м
1,5 м
1 м
1 м
1 м
2 м
2 м
2 м
1 м
2,5 м
2,5 м
1 м
3 м
1,5 м
1 м
1 м
2 м
пер. Ясный, 8
ул. Поселковая, 5
Котельная № 10
Газовая котельная № 10
пр-т Коммунистический, 113/2
Мод. ГВС
L= 3,5 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
2
L= 7 м
Т4 Ø 159
Т3 Ø 159
3
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 22 м
Т4 Ø 159
4
L= 7 м
Т2 Ø 273
Т1 Ø 273
1
Мастерские интерната
Прачечная
Гаражи
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 219
L= 17 м
Т4 Ø 219
58
ТК 9
ТК 1/2
пр-т Коммунистический, 113/3
Столовая
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 87 м
Т4 Ø 89
6
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 25 м
Т4 Ø 57
10
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 39 м
Т4 Ø 48
9
пр-т Коммунистический, 113
ТК 1
L= 30 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
5
ул. Поселковая, 6
ул. Поселковая, 4
ул. Поселковая, 2
ул. Поселковая, 10
ТК 5
ул. Поселковая, 8
ТК 6
L= 43 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
24
L= 22 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
26
L= 11 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
27
L= 12 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
25
L= 19 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
43
L= 23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
29
пер. Ясный, 10
L= 23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
41
ул. Поселковая, 7
L= 42 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
45
пер. Ясный, 12
L= 13 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
38
L= 23 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
35
пер. Ясный, 17
пер. Ясный, 11
L= 30 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
39
L= 6 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
36
L= 4 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
37
L= 42 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
30
ул. Заринская, 4/1
L= 4 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
48
L= 16 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
50
L= 35 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
52
L= 73 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
49
ул. Поселковая, 20
ул. Поселковая, 22
L= 33 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
54
улЗаринская, 1/1
L= 7 м
Т4 Ø 219
Т3 Ø 219
61
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 48
L= 17 м
Т4 Ø 42
7
L= 105 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
62
L= 78 м
Т4 Ø 76
Т3 Ø 108
64
ТК 18
Учебный корпус
пр-т Коммунистический, 115
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 32
L= 26 м
Т4 Ø 20
65
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 25
L= 6 м
Т4 Ø 20
67
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 26 м
Т4 Ø 42
66
Гаражи
Склады
L= 51 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
69
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 173 м
Т4 Ø 42
2
76
пр-т Коммунистический, 115/1
ТК 12
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 45 м
Т4 Ø 42
77
ТК 16
пер. Гранитный, 7
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 89
L= 23 м
Т4 Ø 57
86
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 105 м
Т4 Ø 45
90
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 31 м
Т4 Ø 32
88
пер. Гранитный,3
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 8 м
Т4 Ø 25
89
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 12 м
Т4 Ø 32
93
пер. Гранитный,12
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 19 м
Т4 Ø 45
92
ул. Заринская, 25
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 48
L= 12 м
Т4 Ø 42
96
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 48
L= 23 м
Т4 Ø 25
98
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 48
L= 34 м
Т4 Ø 25
97
1
ТК 3
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 40 м
Т4 Ø 76
11
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 55 м
Т4 Ø 25
13
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 34 м
Т4 Ø 76
15
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 39 м
Т4 Ø 76
18
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 34 м
Т4 Ø 25
16
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 34 м
Т4 Ø 76
19
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 22 м
Т4 Ø 45
22
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 28 м
Т4 Ø 76
8
ТК 10
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 32
L= 16 м
Т4 Ø 25
20
ТК 2
1,5 м
ТК 3
ТК 4
ТК 7
Р-6
ТК-11
Р-2
пер. Ясный, 6
L= 6 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
31
1 м
ТК 8
ул. Поселковая, 16
ТК 8/1
2 м
ТК 19
Столовая
ТК 17
0,5 м
Р 12
1 м
1 м
1 м
2 м
ТК 13
ул. Заринская, 22/1
3 м
1 м
1,5 м
L= 15 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
59
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 10 м
Т4 Ø 25
17
L= 16 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 76
21
L= 19 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 76
83
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 6 м
Т4 Ø 45
23
L= 13 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
33
L= 4 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
42
L= 26 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
32
L= 2 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
51
L= 3 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
53
L= 21 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
68
L= 38 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
75
L= 4 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
74
L= 3 м
Т4 Ø 20
Т3 Ø 32
71
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
73
L= 11 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
28
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 30 м
Т4 Ø 32
87
ТК 1/1
П-3
П-8
П-10
П-16
П-18
П-20
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 8 м
Т4 Ø 25
12
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 3 м
Т4 Ø 25
14
L= 24 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
40
L= 4 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
34
L= 18 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
44
L= 14 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
46
L= 7 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
47
L= 31 м
Т4 Ø 76
Т3 Ø 108
63
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 3 м
Т4 Ø 45
91
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 12 м
Т4 Ø 32
94
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 48 м
Т4 Ø 32
95
Р 13
3 м
2,5 м
2,5 м
Р-16
ТК 12/1
ул. Поселковая, 1/3
L= 16 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
78
ул. Поселковая, 1
L= 12 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
80
0,8 м
Р 11
1,5 м
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 45 м
Т4 Ø 42
79
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 30 м
Т4 Ø 57
81
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 2 м
Т4 Ø 57
85
ТК 8/2
П-11
ТК 20
П-17
Р 15
L= 7 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
55
L= 14 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
56
L= 12 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
57
L= 34 м
Т4 Ø 20
Т3 Ø 32
70
L= 27 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
72
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 32 м
Т4 Ø 76
60
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 36 м
Т4 Ø 57
82
L= 16 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 76
84
П-22