## Схема котельной №11
Схема тепловой сети отопления котельной № 11
Сводная таблица
|  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  |  | подземная | надземная
| Обозначения: |  | отопление
|  |  | 219 | 58 | 13 | 71
|  | Номер участка сети | 159 | 47 | 232.5 | 279.5
| Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе | 108 | 239 | 263 | 502
| Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе | 89 | 351 | 143 | 494
| L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов | 76 | 61 | 481 | 542
|  |  | 57 | 269 | 334 | 603
|  | подземная прокладка - отопление | 45 | 56 | 89 | 145
|  | надземная прокладка - отопление | 32 | 20 | 134 | 154
|  |  | 25 | 21 |  | 21
|  | Тепловая камера | итого: | 1122 | 1689.5 | 2811.5
|  |  | ВСЕГО | 1122 | 1689.5 | 2811.5
Потребитель
L= 31 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
78
0,5м
0,5м
ТК 8
Луг. 126
ж/д пер. Гард 2
Административное здание ул.Ленина 199
L= 13 м
Т2 Ø 219
Котельная №11
ул. Ленина, 199/2
ТК 1/1
ТК 2/1
L= 58 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
2
Т1 Ø 219
1
ТК 3/4
L= 30 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
ТК 1
ТК 14
ТК 14/1
L= 52 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 23 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
ТК 15
ул. Луг. 103
L= 29 м
Т2 Ø 114
Т1 Ø 114
ул. Луг. 105
L= 23 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
L= 7 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
ул.Лени-на 205
L= 88 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
ТК 16
ТК 17
ул.Луг. 107
пер. Гард. 3/1
ТК 24
пер. Гардинный 4
L= 54 м
Т2 Ø 114
Т1 Ø 114
L= 6 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
L= 23 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
ТК 19
ул. Луг. 109
ТК 20
ТК 21
пер. Гардинный 7
пер. Гардинный 5
ТК 23
пер. Гардинный 9
пер. Гардинный 8
ТК 20/1
Луг.111
L= 40 м
Т2 Ø 114
Т1 Ø 114
L= 17 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 32 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 6 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
L= 18 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 12 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
L= 20 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 30 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 10 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 57
L= 54м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 12 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 6 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
L= 22 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 26 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
ТК 10/1
ТК 10/3
Общество слепых
Ленина 212
ул.Оконечная 3
ул.Лени-на 214
ТК 10
пер. Оконечная 7
L= 149 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 16 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 14 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 27 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 151 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
пер. Гардинный 10
пер. Гардинный 11
ТК 20/2
пер. Гард. 12
ТК 20/3
пер. Гард. 17
ТК 25
ТК 25/1
пер. Гард. 19/1
Баня
ТК 25/2
ТК 26
пер. Плес.7
пер. Гард. 19
пер. Гард. 16
ТК 27
пер. Гард. 21
ТК 28
ул.Лени-на 227
ул.Лени-на 229
ТК 29
ул.Лени-на 225
Р 13
Ленина 231
L= 16 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 17 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 30 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 83 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 68 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
L= 13 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
L= 5 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 66 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 92 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 21 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 7 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 28 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 10 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 44 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 16 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 7 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 5 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
L=7 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L=44 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
мастерские
L= 93 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
ТК 2
ТК 3
Луговая128
ТК 3/1
ТК 3/2
Луг. 130
ТК 4
ТК 5
Луговая 124
ул. Ленина 197/1
ул.
Ленина 197
ул. Ленина 195
ул. Ленина 193
ТК 7
ул. Луговая122
ул. Луговая 87
ул. Красная 25
L= 22 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 11 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 14 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 36 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 22 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 68 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 8 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 32
м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 27 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 14 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 21 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
L= 32 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 86 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 6 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 57
L= 18 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 69 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 20 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
L= 20 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
4
3
27
6
7
12
13
14
1811
25
26
24
2011
21
22
15
16
28
32
29
34
30
33
9
8
11
41
37
38
40
39
42
43
44
45
46
48
49
53
54
55
56
63
64
57
61
62
59
60
58
50
51
65
66
68
701
71
74
75
76
79
80
81
83
86
85
82
84
1
ТК 3
ТК 18
L= 7 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
52
L= 58м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
67
L= 28 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
69
L= 13 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
77
L= 4 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
L= 14 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
73
72
L= 1 м
Т2 Ø 40
Т1 Ø 40
17
м
0,5м
L= 23 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
1911
L= 3 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
23
ул. Луговая, 130/1
L= 11 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
10
L= 2 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
5
L= 12 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
31
L= 29 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
35
L= 3 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
47
УТ- 1/1
ТК 10/2
УТ-1
L= 1 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
36
ТК 30
ТК 31
ТК 32
ул. Ленина 226
L= 84 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
87
L= 144 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
888
L= 47 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
898
L= 32 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
90
ТК 22