## Схема котельной № 12
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 12
Обозначения:
Номер участка сети
Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
Т3 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
Т4 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС |  | Сводная таблица
L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
| подземная прокладка - отопление |  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
| надземная прокладка - отопление |  |  | подземная | надземная
| подземная прокладка - гвс |  | отопление
| надземная прокладка - гвс |  | 219 | 76 |  | 76
| Тепловая камера |  | 159 | 135 | 12 | 147
|  |  | 125 | 166 |  | 166
| Потребитель |  | 108 | 202 | 39 | 241
|  |  | 89 | 69 | 104 | 173
|  |  | 76 | 153 |  | 153
|  |  | 57 | 99 | 60 | 159
|  |  | 45 | 36 | 83 | 119
|  |  | 32 | 11 |  | 11
|  |  | итого: | 947 | 298 | 1245
ГВС
|  |  | 89 | 126 |  | 126
|  |  | 76 | 120.5 | 19.5 | 140
|  |  | 57 | 254 | 64 | 318
|  |  | 45 | 279 | 101.5 | 380.5
|  |  | 32 | 12 | 50.5 | 62.5
|  |  | 25 | 62.5 | 20.5 | 83
|  |  | 20 | 2.5 | 28 | 30.5
|  |  | 15 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | итого: | 859 | 284 | 1143
|  |  | ВСЕГО | 1806 | 582 | 2388
П-6
П-5
3 м
3 м
П-8
2,5 м
П-7
П-2
Котельная №12
ул. Проточная, 12/1
ТК 1
ТК 2
ТК 17
Социал.16
ул. Социалистическая 18
ул. Социалистическая 14
УТ 12
ТК 13
ул. Социалистическая 12
ул. Социалистическая 10
ТК 15
Социалистичес-кая 6
ТК 16
ТК 14
ТК 18
Ул. Э-Палкина 1
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 89
L= 52 м
Т4 Ø 63
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 18 м
Т4 Ø 48
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 39 м
Т4 Ø 48
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 37 м
Т4 Ø 63
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 24 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 9 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 108
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 18 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 108
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 61 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 13 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 8 м
Т4 Ø 42
L= 20 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 108
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 163 м
Т4 Ø 57
L= 3 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 133
L= 4 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
ТК 3
ТК 4
ул. Э-Палкина 2
ТК 5
пер. Центральный 1
пер. Центральный 4
ТК 6
ТК 7
ТК 8
пер. Центральный 3
ул. Чаптынова 1
ул. Чаптынова 12к2
ул. Чаптынова 12
ТК 9
Кухня
УТ 11
Ул. Чапт.6
УТ 10
ул. Чаптынова 8
Прач-ная
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 11 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 24 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L=61 м
Т4 Ø 57
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 48
L= 31 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L=2 м
Т4 Ø 57
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L=11 м
Т4 Ø 42
L= 31 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 89
Т1 Ø 50
Т2 Ø 50
Т3 Ø 20
L=5 м
Т4 Ø 15
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L=47 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 48
L=45 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L=42 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L=63 м
Т4 Ø 42
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L=4 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L=15 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=31 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 48
Т2 Ø 48
Т3 Ø 45
L=9 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 48
Т2 Ø 48
Т3 Ø 45
L=9 м
Т4 Ø 32
L= 61 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=24 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 20
L=28 м
Т4 Ø 20
L= 41 м
Т4 Ø 25
Т3 Ø 32
1
2
3
4
6
9
14
17
19
23
28
31
29
24
27
25
22
20
15
13
10
5
31
33
36
40
42
43
41
39
44
46
45
32
34
35
Гараж
1
ТК 3
L= 11 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
11
Гаражи
Гараж
L= 7 м
Т2 Ø 40
Т1 Ø 40
12
ТК 19
ул. Проточная 10/1
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 11 м
Т4 Ø 25
38
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 52 м
Т4 Ø 25
37
ул. Проточная, 12/2
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 28 м
Т4 Ø 25
47
П 1
Р-1
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L=12 м
Т4 Ø 57
7
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L=39 м
Т4 Ø 42
8
П-3
П-4
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L=11 м
Т4 Ø 42
16
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L=27 м
Т4 Ø 42
18
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L=8 м
Т4 Ø 45
21
2,5 м
L= 6 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
26
L= 1 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
30