## Схема котельной № 17
Схема тепловой сети отопления, ГВС котельной № 17
Сводная таблица
|  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  |  | подземная | надземная
отопление
|  |  | 219 | 76 | 74 | 150
|  |  | 159 |  | 146 | 146
|  |  | 125 | 118 | 37 | 155
|  |  | 108 | 238 | 172.5 | 410.5
|  |  | 89 | 101 | 369 | 470
|  |  | 76 | 85 | 146 | 231
|  |  | 57 | 217 | 79.5 | 296.5
45
|  |  | 32 | 84 |  | 84
|  |  | 25 | 50 | 10 | 60
|  |  | итого: | 969 | 1034 | 2003
ГВС
|  |  | 108 |  | 5.5 | 5.5
|  |  | 89 | 124.5 | 37.5 | 162
|  |  | 76 | 70 |  | 70
|  |  | 57 | 225.5 | 115 | 340.5
|  |  | 45 | 179.5 | 72 | 251.5
|  |  | 32 | 8.5 |  | 8.5
|  |  | итого: | 608 | 230 | 838
|  |  | ВСЕГО | 1577 | 1264 | 2841
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| Т3 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
| Т4 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
| L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
надземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
1,5 м
пер. Технологический, 16
6 м
4 м
1 м
1 м
1,5 м
1,5 м
2 м
1,5 м
4,5 м
4,5 м
4,5 м
4,5 м
2,5 м
1 м
П-7
3 м
1 м
1 м
1,5 м
6 м
4 м
4 м
4,5 м
4,5 м
Слесарка
1 м
1 м
1 м
1 м
0,5м
пер. Технологический, 2
ТК 2
ТК 3
пер. Технологический, 11
ул. Ушакова, 1
ул. Ушакова, 3
пер. Промышленный, 7
ТК 8
УТ 14
ул. Промышленная, 23
ул. Промышленная, 21
ул. Ушакова, 2
ул.Ушакова, 22
УТ 6
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 108
L= 10 м
Т4 Ø 57
1
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 24 м
Т4 Ø 57
17
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 89
L= 56 м
Т4 Ø 57
6
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 43 м
Т4 Ø 45
5
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 37 м
Т4 Ø 45
13
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 13 м
Т4 Ø 45
11
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 89
L= 173 м
Т4 Ø 57
20
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 89
L= 11 м
Т4 Ø 57
19
L= 70 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
31
L= 75 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
38
L= 37 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
53
L= 9 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
40
L= 6 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
33
L= 50 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
32
L= 64 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
36
L= 21 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
35
L= 50 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
16
L= 19 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
34
L= 12 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
2
L= 11 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
27
L= 23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
29
1
ТК 1
Котельная № 17
пер. Технологический, 6/1
1 м
П-1
ТК 1
ТК 5
пер. Технологический, 14
пер. Технологический, 14/1
УТ 2
УТ 1
Р-2
ТК 6
УТ 3
УТ 15
1,5 м
УТ 4
ул. Промыш., 8
УТ 7
4 м
П-6
УТ 8
УТ 9
УТ 10
УТ 11
ул. Ушакова, 4
3 м
УТ 12
ул.Ушакова, 10
2 м
П-8
П-9
ул. Заринская, 33
ул. Ушакова , 7
П-2
1,5 м
П-3
ул. Ушакова, 8
УТ 13
ТК 7
1,5 м
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 89
L= 35 м
Т4 Ø 57
3
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 33 м
Т4 Ø 45
7
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 17 м
Т4 Ø 32
8
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 27 м
Т4 Ø 45
9
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 72 м
Т4 Ø 45
10
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 15 м
Т4 Ø 45
12
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 96 м
Т4 Ø 45
14
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 27 м
Т4 Ø 45
15
L= 24 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
18
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 7 м
Т4 Ø 45
21
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 60 м
Т4 Ø 45
22
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 37 м
Т4 Ø 45
23
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 8 м
Т4 Ø 45
24
L= 2 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
25
L= 3 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
26
L= 47 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
28
L= 124 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
30
L= 33 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
37
L= 10 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
39
L= 28 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
41
L= 19 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
42
L= 6 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
43
L= 19 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
44
L= 31 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
45
L= 26 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
46
L= 20 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 32
47
L= 12 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
48
L= 96 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
49
L= 6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
50
L= 30 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
51
L= 62 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
52
L= 111 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
54
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 89
L= 20 м
Т4 Ø 57
4
ТК 4
П-4
П-5
Отключ.