## Схема котельной № 19
Схема тепловой сети отопления, ГВС котельной № 19
Сводная таблица
|  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  |  | подземная | надземная
отопление
|  |  | 125 | 4 | 60.5 | 64.5
ул. Чорос-Гуркина, 17 |  |  | 108 | 37 | 17 | 54
|  |  | 89 |  | 87 | 87
|  |  | 76 |  | 44 | 44
57
|  |  | итого: | 41 | 208.5 | 249.5
ГВС
|  |  | 45 | 18.5 | 8.5 | 27
|  |  | 32 | 18.5 | 8.5 | 27
|  |  | итого: | 37 | 17 | 54
|  |  | ВСЕГО | 78 | 225.5 | 303.5
Обозначения:
Номер участка сети
|  | Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
|  | Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  | Т3 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
|  | Т4 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
|  | L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
4 м
П-3
1 м
4 м
П-2
Р-1
2,5 м
П-5
Газовая котельная № 19 ул. Чорос-Гуркина, 17/1
Детский сад №5
ул. Чаптынова, 9
ул. Чорос-Гуркина, 19
ул. Чорос-Гуркина, 17
РЕССОВПРОФ (гаражи)
L=34 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
7
L=10 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
5
L=10 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
10
L=4 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
3
1
ТК - 1
УФПС (гаражи)
Котельная № 19 (резервная)
L=33 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
9
L=77 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
6
ТК 1
L= 16 м
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
ХВ Ø32
Т4 Ø 32
1
L= 37 м
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
ХВ Ø25
Т4 Ø 32
2
L=14 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
4
П-1
1 м
П-4
L=6 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
8