## Схема котельной № 20
Схема тепловой сети отопления котельной № 20
Сводная таблица
|  |  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
[5 empty] | Способ прокладки |  | ВСЕГО
[5 empty] | подземная | надземная
отопление
|  |  |  | 76 |  | 19 | 19
|  |  |  | 57 | 17 |  | 17
|  |  |  | итого: | 17 | 19 | 36
|  |  |  | ВСЕГО | 17 | 19 | 36
ул. Социалистическая, 24
Обозначения:
Номер участка сети
|  |  | Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
ул. Социалистическая, 24/3 |  |  | Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  |  | L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
Газовая котельная № 20
Гараж
Котельная № 20 (резервная)
L=17 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
2
L=19 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
1
1
ТК 1
Дом культуры