## Схема котельной № 22
Схема тепловой сети отопления котельной № 22
Сводная таблица
|  |  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
[5 empty] | Способ прокладки |  | ВСЕГО
[5 empty] | подземная | надземная
отопление
|  |  |  | 76 |  | 11 | 11
|  |  |  | 57 | 6 | 23 | 29
|  |  |  | итого: | 6 | 34 | 40
|  |  |  | ВСЕГО | 6 | 34 | 40
ул. П. Кучияк, 61/1 |  | ул. П. Кучияк, 61
Обозначения:
Номер участка сети
|  |  | Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
|  |  | Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  |  | L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
Газовая
котель-
ная № 22
Мастерская
00
Школа № 8
ул. П. Кучияк, 61
L=11 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø76
1
L=23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø57
2
1
ТК 1
Котель-
ная
№ 22 (резерв-ная)
L=6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø57
3
П-1