## Схема котельной № 4
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 4
Сводная таблица
|  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  | подземная | надземная
отопление
|  | 325 |  | 109 | 109
|  | 273 | 269 |  | 269
|  | 219 | 721 | 36 | 757
|  | 159 | 302 | 72 | 374
|  | 125 | 484 | 52 | 536
|  | 108 | 325 | 136 | 461
|  | 89 | 457 | 52 | 509
|  | 76 | 421 | 71 | 492
|  | 57 | 493 | 196 | 689
|  | 45 | 82 |  | 82
|  | 32 | 73 | 37 | 110
|  | итого: | 3627 | 761 | 4388
ГВС
|  | 159 | 143 | 57.5 | 143
|  | 125 | 15 |  | 15
|  | 108 | 343.5 | 27.5 | 343.5
|  | 89 | 198 | 323.5 | 521.5
|  | 76 | 332 | 25 | 357
|  | 57 | 679 | 256 | 935
|  | 45 | 296.5 | 54 | 350.5
|  | 32 | 397 | 45 | 442
|  | 25 | 197 |  | 197
|  | 20 | 12.5 | 60 | 72.5
|  | итого: | 2613.5 | 848.5 | 3462
|  | ВСЕГО | 6240.5 | 1609.5 | 7850
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| Т3 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
| Т4 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
| L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
надземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
П-4
ТК-8/1
П-6
П-5
П-3
П-2
УТ 5
пр-т Коммунистический, 4
УР-8
Котельная № 4
ул. Ленина, 13/2
ТК 3
УТ 1
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 57
L= 38 м
Т4 Ø 57
3
Т1 Ø 148
Т2 Ø 148
Т3 Ø 42
L= 15 м
Т4 Ø 32
4
ул. Чорос-Гуркина, 5
ул. Чорос-Гуркина, 3
ТК 5
ул. Чорос-Гуркина, 7
ул. Ленина, 14
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 37 м
Т4 Ø 32
5
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 40 м
Т4 Ø 57
7
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 45
L= 24 м
Т4 Ø 32
9
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 68 м
Т4 Ø 42
8
ТК 6
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 10 м
Т4 Ø 48
15
ул. Чорос-Гуркина, 4
пр-т Коммунистический, 1
ТК 8
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 25 м
Т4 Ø 48
16
Т1 Ø 194
Т2 Ø 194
Т3 Ø 76
L= 34 м
Т4 Ø 48
21
L= 3 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
20
L= 11 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
22
Т1 Ø 194
Т2 Ø 194
Т3 Ø 76
L= 48 м
Т4 Ø 48
23
Белуха
пр-т Комм-ий, 1/5
пр-т Комм-ий, 1/6
ул. Чорос- Гуркина, 6
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 30 м
Т4 Ø 32
24
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 22 м
Т4 Ø 48
25
ул. Чорос- Гуркина, 6/1
пр-т. Коммунистический, 5/1
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 6 м
Т4 Ø 48
27
ТК 23
L= 61 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
26
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 72 м
Т4 Ø 48
28
L= 6 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
29
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 26 м
Т4 Ø 48
30
ул. Чорос- Гуркина, 8
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 52 м
Т4 Ø 57
32
L= 71 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
33
Правительство РА
ТК 24
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 17 м
Т4 Ø 48
36
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 46 м
Т4 Ø 57
37
пр-т Коммунистический, 5
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 30 м
Т4 Ø 57
38
пр-т Коммунистический, 3
пр-т Коммунистический, 7
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 57
39
пр-т Коммунистический, 9
УТ 2
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 159
L= 60 м
Т4 Ø 89
41
УТ 4
ТК 9
ТК 22
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 26 м
Т4 Ø 89
42
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 159
L= 32 м
Т4 Ø 89
43
ул. Ленкина, 2
пер. Ленкина, 12
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 32
44
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 40 м
Т4 Ø 32
45
ТК 9 с
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 30 м
Т4 Ø 89
46
ТК шк. №8
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 108
L= 112 м
Т4 Ø 89
48
Школа №8
ул. Ленина, 11
пр-т Коммунистический, 2
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 21 м
Т4 Ø 89
52
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 42 м
Т4 Ø 42
50
L= 21 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
51
L= 112 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
47
ТК 10
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 27 м
Т4 Ø 89
65
L= 27 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
64
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 17 м
Т4 Ø 20
66
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 96 м
Т4 Ø 76
53
ул. Ленина, 9
ТК 18
ул. Ленина 11/1
ул. Ленкина, 1
ул. Омская, 2/1
Т1 Ø 45
Т2 Ø 45
Т3 Ø 32
L= 13 м
Т4 Ø 25
54
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 32
L= 79 м
Т4 Ø 25
55
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 70 м
Т4 Ø 25
56
ул. Ленкина, 3
ТК 20
ТК 19
ул. Ленкина, 4
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 112 м
Т4 Ø 76
57
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 63 м
Т4 Ø 57
58
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 45 м
Т4 Ø 45
59
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 32
60
ул. Ленкина, 10
ул. Ленкина, 12
ТК 21
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 76
L= 22 м
Т4 Ø 45
61
Т1 Ø57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 10 м
Т4 Ø 25
62
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø45
L= 43 м
Т4 Ø 32
63
ТК 10/1
ТК 10 с
ул. Ленина, 9/1
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 23 м
Т4 Ø 89
68
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 29 м
Т4 Ø 45
69
ТК 11
ул. Ленина , 6
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 133
L= 30 м
Т4 Ø 89
70
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 89
L= 8 м
Т4 Ø 57
71
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 127 м
Т4 Ø 89
101
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 76
L= 8 м
Т4 Ø 45
102
ТК 14
ТК 14/1
ул. Кучияк, 15
ул. Кучияк, 17
L= 90 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
107
L= 29 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
108
пер. Карагуженский, 4
L= 10 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
111
ул. Кучияк, 9
ул. Кучияк, 9/1
УР-5
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 43 м
Т4 Ø 45
112
ул. Кучияк, 7
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 32
L= 30 м
Т4 Ø 25
106
ул. Кучияк, 5
ул. Кучияк, 7
ТК 15
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 108
L= 77 м
Т4 Ø 57
103
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 32
L=16 м
Т4 Ø 25
104
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 26 м
Т4 Ø 32
105
УР-6
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L=20 м
Т4 Ø 32
113
ул. Кучияк, 11
УР-9
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 90 м
Т4 Ø 32
119
ул. Мичури-на, 17
ул. Мичурина, 15
ТК 17/1
ул. Мичурина, 6
ТК 17/2
ул. Мичурина, 13
ул. Мичурина, 11
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 70 м
122
L= 20 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
124
L= 20 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
123
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 9 м
125
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 8 м
126
L= 17 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
127
L= 6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
128
L= 23 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
129
L= 28 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
114
ул. Объездная, 12
ТК 16
ул. Объезд-ная, 3
L= 13 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
115
L= 26 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
117
L= 9 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
118
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 84 м
Т4 Ø 89
72
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 5 м
Т4 Ø 32
73
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 73 м
Т4 Ø 89
74
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 41 м
Т4 Ø 89
81
пр-т Коммунистический, 6
ТК 28
пр-т Коммунистический, 8
Т1 Ø 114
Т2 Ø 114
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 57
83
L= 26 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
82
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 108
L= 21 м
Т4 Ø 57
84
ТК 31
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 48 м
Т4 Ø 57
85
ул. Гастелло, 2
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 76
L= 8 м
Т4 Ø 48
86
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L= 178 м
Т4 Ø 57
87
ТК 31/1
ул. Мичурина, 2
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 89
L=39 м
Т4 Ø 57
88
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L=75 м
Т4 Ø 32
89
ТК 32
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 108
L= 71 м
Т4 Ø 57
90
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 20
L= 60 м
Т4 Ø 20
92
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 10 м
Т4 Ø 48
91
пр-т Коммунисти-ческий, 12
Лимонадный цех
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 21 м
Т4 Ø 57
93
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 25
L= 27 м
Т4 Ø 25
95
ТК 33
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 37м
Т4 Ø 57
98
ул. Чаптынова, 28 1 бокс
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 29 м
Т4 Ø 57
100
ул. Чаптынова, 28 2 бокс
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 22 м
Т4 Ø 57
99
ул. Гостелло, 8
L= 14 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
76
ТК 28/2
ТК 28/3
ул. Гостелло, 6
ул. Кучеяк, 4
L= 37 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
79
L= 27 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
75
L= 11 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
78
L= 18 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
77
1
ТК 3
ул. Гостелло, 5
ТК 5/1
ТК 5/2
ул. Чорос-Гуркина, 7/1
ул. Чаптынова, 26/1
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 14 м
Т4 Ø 57
94
ТК 34
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 2 м
Т4 Ø 57
97
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 21 м
Т4 Ø 57
96
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 4 м
Т4 Ø 32
10
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 32
L= 54 м
Т4 Ø 32
11
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 18 м
Т4 Ø 25
13
ул. Чорос-Гуркина, 9
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
12
ТК 30
ТК 29
ул. Гостелло, 10
ул. Кучияк, 13
L= 25 м
Т4 Ø 108
Т3 Ø 159
1
L= 19 м
Т2 Ø 325
Т1 Ø 325
2
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 32
L= 25 м
6
ТК 4
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 159
L= 30 м
Т4 Ø 108
14
П-1
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 36 м
Т4 Ø 48
17
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 21 м
Т4 Ø 48
19
УТ 3
L= 5 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
18
ТК 7
ТК 12
ТК 13
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 57
L= 23 м
Т4 Ø 48
34
ТК 26
ТК 25
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 57
L= 34 м
Т4 Ø 57
40
ТК 27
ТК 28/1
L= 3 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
80
ул. Объезд-ная, 18
ул. Кучияк, 17
Ж/д
L= 15 м
Т2 Ø 38
Т1 Ø 38
110
L= 41 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
116
L= 17 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
121
L= 37 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
120
ТК 17
ТК 14/2
L= 3 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
109
L= 23 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
67
пр-т Коммунистический, 10
П-7
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 4 м
Т4 Ø 57
31
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 60 м
Т4 Ø 57
35
Т1 Ø57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 20
L= 4 м
Т4 Ø 20
49