## Схема котельной № 5
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 5
Сводная таблица
| Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  | подземная | надземная
отопление
| 426 | 47 |  | 47
| 325 | 239 |  | 239
| 273 | 165 | 122 | 287
| 219 | 725 | 18 | 743
| 159 | 418 | 98 | 516
| 108 | 753 | 291 | 1044
| 89 | 359 | 529.5 | 888.5
| 76 | 203 | 137.5 | 340.5
| 57 | 382 | 86.5 | 468.5
| 45 | 90 | 74 | 164
| 32 | 26 |  | 26
| итого: | 3407 | 1356.5 | 4763.5
ГВС
| 219 | 112.5 |  | 112.5
| 159 | 124 | 70 | 124
| 108 | 431.5 | 75 | 431.5
| 89 | 95 | 59.5 | 154.5
| 76 | 276 | 14 | 290
| 57 | 417 | 191.5 | 608.5
| 45 | 632.5 | 110 | 742.5
| 32 | 174.5 | 151.5 | 326
| 25 | 104.5 | 5.5 | 110
| 20 | 2.5 |  | 2.5
| 15 |  | 4 | 4
| итого: | 2370 | 681 | 3051
| ВСЕГО | 5777 | 2037.5 | 7814.5
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| Т3 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
| Т4 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
| L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
надземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
П 12
4 м
П-7
П 11
П-6
1м
П 4
0,5 м
0,5 м
4 м
4,5 м
5 м
Теплопункт № 4
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 108
L= 36 м
Т4 Ø 57
5
L= 47 м
Т2 Ø 426
Т1 Ø 426
1
Котельная № 5
ул. Панфиловцев, 19
ул. Панфиловцев,23
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
L= 37 м
Т4 Ø 25
6
ТК 32
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
L= 48 м
Т4 Ø 45
7
ул. Панфиловцев,17
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 25 м
Т4 Ø 25
8
ул. Улагашева, 30
L= 170 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
12
L= 23 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
13
ул. Улагашева, 28
ул. Улагаше-ва, 26/1
L= 15 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
14
L= 8 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
17
L= 33 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
18
L= 3 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
19
пер. Юнатов, 1
L= 21 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
21
пр-т Коммунистический, 36/1
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 10 м
Т4 Ø 108
22
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 48
L= 62 м
Т4 Ø 42
23
ТК 1
ТК 1/1
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 37 м
Т4 Ø 108
24
пр-т Коммунистический, 36
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 32
L= 46 м
Т4 Ø 25
25
пр-т Коммунистический, 34
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 48
L= 18 м
Т4 Ø 48
26
ТК 2
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 48 м
Т4 Ø 108
27
пр-т Коммунистический, 32
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 42
L= 15 м
Т4 Ø 25
28
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 88 м
Т4 Ø 108
29
ТК 7
пр-т Коммунис-тический, 30
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 11 м
Т4 Ø 25
30
пр-т Коммунис-тический, 28
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 17 м
Т4 Ø 76
31
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 9 м
Т4 Ø 25
32
ТК 8
ТК 9
ул. Панфиловцев, 5
ТК 10
ТК 11
пр-т Коммунистический, 26
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 15 м
Т4 Ø 57
36
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 5 м
Т4 Ø 45
37
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 37 м
Т4 Ø 45
38
пр-т Коммунистический, 22
Т1 Ø 45
Т2 Ø 45
Т3 Ø 45
L= 31 м
Т4 Ø 45
39
ТК 12
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
L= 57 м
Т4 Ø 45
40
пр-т Коммунистический, 20
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 17 м
Т4 Ø 45
41
ТК 13
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 45
L= 34 м
Т4 Ø 45
42
пр-т Коммунистический, 18/1
Гараж
пр-т Коммунистический, 18
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 45
L= 11 м
Т4 Ø 45
43
ТК 2/1
ТК 3
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 62 м
Т4 Ø 108
46
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 43 м
Т4 Ø 108
45
пр-т Коммунистический, 15/1
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 7 м
Т4 Ø 25
47
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 219
L= 25 м
Т4 Ø 108
48
ТК 14
ТК 4
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 64 м
Т4 Ø 108
49
ТК 22
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 54 м
Т4 Ø 57
50
пр-т Коммунистический, 23
пр-т Коммунистический, 25
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 57
52
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 8 м
Т4 Ø 57
51
ТК 16
пр-т Коммунистический, 21
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 76
L= 20 м
Т4 Ø 42
55
ТК 15
пр-т Коммунистический, 27
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 38 м
Т4 Ø 32
54
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 46 м
Т4 Ø 108
53
ул. Чорос- Гуркина, 30/1
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 40 м
Т4 Ø 108
59
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 14 м
Т4 Ø 108
60
пр-т Коммунистический, 29
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 5 м
61
пр-т Коммунистический, 31
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 92 м
Т4 Ø 57
63
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 16 м
Т4 Ø 45
65
пр-т Коммунистический, 33
ул. Чорос- Гуркина, 36
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 47 м
Т4 Ø 57
76
ул. Чорос- Гуркина, 34
Т1 Ø 108
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 6 м
Т4 Ø 48
77
ул. Чорос- Гуркина, 32
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 20 м
Т4 Ø 57
80
ТК 5
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 20 м
Т4 Ø 108
81
ТК 23
пр-т Коммунистический, 17
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 28 м
Т4 Ø 76
83
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 12 м
Т4 Ø 25
84
пр-т Коммунистический, 15
ТК 24
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 16 м
Т4 Ø 25
86
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 45 м
Т4 Ø 57
85
ТК 25
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 41 м
Т4 Ø 57
87
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 35 м
Т4 Ø 57
88
пр-т Коммунистический, 13
L= 44 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
89
Гараж ( пр-т Ком, 13 а)
L= 45 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
90
ул. Чорос-Гуркина, 12 (гараж)
Гараж
ул. Чорос-Гуркина, 12
L= 37 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 57
94
L= 48 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
92
ул. Чорос-Гуркина, 16
L= 61 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 57
95
ул. Чорос-Гуркина, 14
ТК 26
пр-т Коммунистический, 11
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 76
L= 70 м
Т4 Ø 57
98
ул. Эркемена Палкина, 3
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 51 м
Т4 Ø 32
100
ул. Чорос-Гуркина, 20
Столовая
L= 45 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
106
L= 4 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
104
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 36 м
Т4 Ø 108
107
ТК 5/1
ул. Чорос-Гуркина, 24
ул. Чорос-Гуркина, 26
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 68 м
Т4 Ø 32
110
Т1 Ø76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 32 м
Т4 Ø 32
108
Т1 Ø 45
Т2 Ø 45
Т3 Ø 25
L= 5 м
Т4 Ø 20
109
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 58 м
Т4 Ø 108
103
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 18 м
Т4 Ø 108
111
ул. Чорос-Гуркина, 20/1
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 15
L= 4 м
Т4 Ø 15
112
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 64 м
Т4 Ø 108
114
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 133 м
Т4 Ø 76
115
ул. Чорос-Гуркина, 33
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 89
L= 41 м
Т4 Ø 48
119
ул. Проточная, 16
ул. Проточная, 14
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 78 м
Т4 Ø 42
116
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 46 м
Т4 Ø 57
120
ул. Чорос-Гуркина,35
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 7 м
Т4 Ø 57
121
ТК 30
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 11 м
Т4 Ø 57
122
ул. Чорос-Гуркина,37
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L=45 м
Т4 Ø 76
123
пер. Проточный, 2
L= 86 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
125
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 32
L= 45 м
Т4 Ø 32
127
Гараж
L= 16 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
128
ул. Чорос- Гуркина, 31/1
L= 16 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
126
ул. Проточная, 9
ул. Чорос -Гуркина 27
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
L= 100 м
Т4 Ø 45
133
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 32
L= 83 м
Т4 Ø 32
134
L= 9 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
129
L= 39 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
132
1
ТК 3
ул. Проточная, 10/1 зд.2
ТК 4 1
L= 81 м
Т2 Ø 273
Т1 Ø 273
137
L= 66 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
141
L= 42 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
142
ул. Чорос -Гуркина 29
ул. Чорос- Гуркина, 30
ул. Проточная, 14 к2
ул. Чорос -Гуркина, 25
ТК 44
ТК 43
L= 95 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
138
L= 8 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
139
L= 101 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
140
пер. Юнатов, 1
Гараж
L= 7 м
Т2 Ø 61
Т1 Ø 61
15
ул. Проточная, 16/1
ТК 36
ТК 37
L= 14 м
Т2 Ø 325
Т1 Ø 325
2
ТК 31
L= 10 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 108
3
L= 6 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
4
П 9
L= 91 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
9
ТК 38
L= 13 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
10
П 10
L= 11 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
11
6 м
УТ 10
Р 2
УТ 11
УТ 12
УТ 13
L= 5 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
20
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 88 м
Т4 Ø 89
33
Р 1
L=4 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
34
L=22 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
35
L= 32 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
44
0,5 м
2 м
УТ 3
4,5 м
L= 51 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
58
4,5 м
4,5 м
УТ 4
4 м
L= 4 м
Т4 Ø 57
62
УТ 5
П 1
0,5 м
L=87 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
66
L=6 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
78
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 82 м
Т4 Ø 57
79
ТК 21
ИП Вилюм
П 2
П 3
УТ 6
L=15 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 89
67
L=10 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 89
68
L=12 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 89
69
L=28 м
Т4 Ø 57
Т3 Ø 76
71
ТК 20
L=15 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
72
L=7 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
73
L=2 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
74
L=15 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
75
П-5
2 м
ТК 27
L= 33 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
96
L= 23 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
97
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 10 м
Т4 Ø 32
99
ТК 40
ул. Эркеиена Палкина, 5
ТК 39
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 57
L= 32 м
Т4 Ø 32
102
L= 20 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
101
L= 32 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
105
УТ 1
ТК 33
УТ 2
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 10 м
Т4 Ø 108
113
L= 14 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
118
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 42
L= 75 м
Т4 Ø 42
117
ТК 28
ТК 29
0,5 м
L= 32 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
124
4 м
УТ 8
ТК 6
ТК 34
L= 40 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
130
L= 6 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
131
УТ 9
П-9
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76 108==
Т3 Ø 32
L= 10 м
Т4 Ø 32
135
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 45
L= 60 м
Т4 Ø 45
136
ТК
4 2
L= 5 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
16
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 159
L= 14 м
Т4 Ø 108
56
L= 16 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
57
ТК 17
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 3 м
Т4 Ø 45
64
L=8 м
Т4 Ø 48
Т3 Ø 48
70
L= 7 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
91
L= 7 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 57
93
Р 3
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 57
L= 38 м
Т4 Ø 45
82
Отключ.