## Схема котельной № 7
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 7
Обозначения:
Номер участка сети
|  | Т1 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
|  | Т2 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  | Т3 Ø |  | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС
|  | Т4 Ø |  | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС
|  | L,м |  | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
надземная прокладка - отопление
подземная прокладка - гвс
надземная прокладка - гвс
Тепловая камера
Потребитель
|  | Примечание: |  | ГВС (Т3, Т4) от котельной № 12
Сводная таблица
| Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  | подземная | надземная
отопление
| 219 | 102 | 16.5 | 118.5
| 159 | 11 |  | 11
| 125 | 44 | 108.5 | 152.5
| 108 | 61 | 145.5 | 206.5
| 89 | 8 | 62 | 70
| 76 | 28 | 93 | 121
| 57 | 332 | 406.5 | 738.5
| 45 | 69 | 83 | 152
| 32 | 10 |  | 10
| 25 | 10 |  | 10
| итого: | 675 | 915 | 1590
| ВСЕГО | 675 | 915 | 1590
П 6
П 2
П 1
П 19
П 18
П 4
П 3
П 9
3 м
Р 13
2,5 м
2,5м
0,5 м
0,5м
0,5 м
3 м
0,5 м
2,5 м
Р-7
П 16
2 м
2 м
2 м
Котельная № 7
пер. Типографский, 12/1
ТК 1
Р 11
ул. Маяковс-кого, 5
L= 24 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
2
L= 59 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
5
ул. Маяковс-кого, 7
L= 14 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
10
L= 2 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
9
ТК 2
L= 9 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
11
L= 3 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
12
пер. Типо-графс-кий,2 5
L= 30 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
13
пер. Типографский,2 3
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 48
14
пер. Типографский,2 1
L= 10 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
16
L= 32 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
15
пер. Типографс-кий,13
пер. Типографский,11
L= 22 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
18
L= 38 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
17
L= 21 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
19
L= 13 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
20
ТК 3
Прачечная
ТК 3/1
L= 14 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
21
L= 18 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
22
L= 9 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
23
ТК 4
L= 35 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
24
ТК 5
L= 11 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
25
ул. Чаптынова, 14
L= 16 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
26
ТК 5/1
ТК 13
пер. Типографский, 19
L= 38 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
31
L= 21 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
32
L= 49 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
33
пер. Типографский, 6
L= 7 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 48
34
пер. Типографский, 17
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
35
ТК 10
ТК 11
L= 26 м
Т2 Ø 219
Т1 Ø 219
36
L= 9 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
37
ТК 16
пер. Типографский, 2
L= 75 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
38
ул. Чаптынова, 20
L= 42 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
40
ТК 12
L= 12м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
41
ул. Чорос- Гуркина, 11
L= 4 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
42
Гаражи
ул. Чорос- Гуркина, 13
Р 12
L= 28 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
44
L= 11 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
46
ул. Чаптынова, 22
L= 12 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
47
ТК 6/1
ТК 6
L= 40 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
49
Р 1
Р 2
L= 6 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
50
L= 17 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
51
ул. Чаптынова, 16
ТК 14
ТК 8/1
ул. Чаптынова, 7
L= 6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
54
L= 20 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 32
55
L= 4 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 89
56
ул. Чаптынова, 18
Р 3
L= 41 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
57
L= 6 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
58
ТК 7
Теплосеть от котельной № 12
L= 59 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
60
ул. Чаптынова, 2
L= 21 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
61
ТК 8
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L=62 м
Т4 Ø 42
62
ул. Чаптынова, 12 к2
ул. Чаптынова, 12
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L=15 м
Т4 Ø 45
64
Р 9
Кухня
Р 10
ул. Чаптынова, 6
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=31 м
Т4 Ø 32
66
Т1 Ø 48
Т2 Ø 48
Т3 Ø 45
L=9 м
Т4 Ø 32
67
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 45
L=9 м
Т4 Ø 32
68
L= 6 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
69
L= 55 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
70
Гараж
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=5 м
Т4 Ø 32
71
ТК 9
ул. Чаптынова, 8
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 20
L=28 м
Т4 Ø 20
75
1
ТК 3
2 м
1м
П 17
пер. Типографс-кий, 10
L= 19 м
Т2 Ø 128
Т1 Ø 128
27
L= 2 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
29
2 м
2 м
4 м
3 м
5 м
5 м
ул. Чорос-Гуркина, 11/3
L= 23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
43
2 м
2,5м
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L=4 м
Т4 Ø 25
63
2,5 м
3 м
Р 8
4 м
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 20
60
L= 1 м
ул.
ул. Чаптынова, 4
Чаптынова, 4
УТ 1
L= 20 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
1
П 10
П 11
00000000000000000
П 12
П 13
L= 13 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
3
L= 4 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
4
L= 28 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
6
П 14
00000000000000000
L= 70 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
7
00000000000000000
Р 14
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
8
L= 17 м
Т2 Ø 128
Т1 Ø 128
28
L= 27 м
Т2 Ø 133
Т1 Ø 133
30
П 21
L= 56 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
39
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
45
L= 24 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
48
L= 5 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
52
L= 14 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
53
П 15
L= 11 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
59
П 7
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L=8 м
Т4 Ø 45
65
П 5
3 м
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=13 м
Т4 Ø 32
73
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L=6 м
Т4 Ø 32
72
L= 1 м
Т2 Ø 42
Т1 Ø 42
74
L= 41 м
Т4 Ø 25
Т3 Ø 32
76
Отключ.