## Схема котельной №9
Схема тепловой сети отопления и ГВС котельной № 9
Сводная таблица
|  |  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  |  | подземная | надземная
отопление
|  |  | 325 |  | 60 | 60
|  |  | 273 |  | 124 | 124
|  |  | 219 | 297 | 441 | 738
|  |  | 159 | 217 | 416 | 633
|  |  | 125 |  | 157 | 157
|  |  | 108 | 262 | 60 | 322
|  |  | 89 | 101 | 27 | 128
|  |  | 76 | 133 | 381 | 514
|  |  | 57 | 459 | 222 | 681
|  |  | 45 | 141 | 182 | 323
|  |  | 32 | 113 | 59 | 172
|  |  | итого: | 1723 | 2129 | 3852
ГВС
| Обозначения: |  | 273 |  | 30 | 30
|  |  | 159 |  | 151.5 | 151.5
|  | Номер участка сети | 108 | 215.5 | 311.5 | 527
| Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления | 89 | 129.5 | 185 | 314.5
| Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления | 76 | 153.5 | 258 | 411.5
| Т3 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы ГВС | 57 | 152 | 264.5 | 416.5
| Т4 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы ГВС | 45 | 117.5 | 88 | 205.5
| L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов | 32 | 90 | 13.5 | 103.5
|  |  | 25 | 154 | 89 | 243
|  | подземная прокладка - отопление | 20 | 155.5 | 7 | 162.5
|  | надземная прокладка - отопление | 15 | 8.5 |  | 8.5
|  | подземная прокладка - гвс | итого: | 1176 | 1398 | 2574
|  | надземная прокладка - гвс | ВСЕГО | 2899 | 3527 | 6426
Тепловая камера
Потребитель
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 108
L= 25 м
Т4 Ø 76
Переход
Переход
3,5 м
3,5 м
Р 8
ТК28
Котельная № 9 ул. Шоссейная, 29/3
ТК 1/1
ул. Шоссейная 29/1
ул. Шоссейная 31
Шос-я 31/1
ТК 3
ТК 2
пр-т Коммунистический, 138
ТК 11
пер. Медицинский, 2
ТК 12
ТК 13
ул. Стоматологи-
ческая, 2
ул. Стома-
толог.,3
ТК 14
ул. Стоматоло-гическая, 1
ТК 15
ТК 16
пер. Медицинс-кий, 6
пер. Медицинс-кий, 4
пр-т Коммунистический, 136
пр-т Коммунис-
тический, 134
пр-т Коммунистический, 140
пр-т Коммунис-
тический, 132
ТК 7
пр-т Коммунистический, 130
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 273
L= 17 м
Т4 Ø 159
3
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 104 м
Т4 Ø 57
4
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 66 м
Т4 Ø 57
6
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 76
L= 28 м
Т4 Ø 57
5
L= 208 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 66 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
L= 50 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 11 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 16 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 19 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
L= 11 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
L= 17 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 26 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 35 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 15 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 15 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 15 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
L= 118 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 42
L= 17 м
Т4 Ø 15
L= 84 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
L= 14 м
Т2 Ø 48
Т1 Ø 48
Т1 Ø 325
Т2 Ø 325
Т3 Ø 273
L= 43 м
Т4 Ø 159
27
L= 66 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 23 м
Т4 Ø 159
29
Т1 Ø 273
Т2 Ø 273
Т3 Ø 159
L= 96 м
Т4 Ø 159
33
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 56 м
Т4 Ø 57
30
L= 13 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 144 м
Т4 Ø 57
32
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 108
L= 60 м
Т4 Ø 89
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 89
L= 25 м
Т4 Ø 57
L= 29 м
Т4 Ø 32
Т3 Ø 57
L= 29 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 29 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
ТК 9
ТК 9/1
ул. Хирур-кая,1
пр-т Коммунистический, 126
УТ 4
УТ 3/1
УТ 1
ТК 6
ТК 18
пр-т Коммунистический, 118
пр-т Коммунистический, 116
пр-т Ком-ий. 120/1
ТК 10
пр-т Коммунистический, 124
пр-т Коммунистический, 122
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 128 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 191 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 43 м
Т4 Ø 57
L= 53 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
L= 43 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 27 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 57
L= 40 м
Т4 Ø 48
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 94 м
Т4 Ø 89
ул. Шоссейная, 23
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 57
L= 70 м
Т4 Ø 57
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 83 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 108
L= 49 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 76
L= 14 м
Т4 Ø 42
ул. Шоссейная, 27/1
ТК 19
ул. Шоссейная, 25
ТК 20
ТК 19/1
ТК 21
ул. Шоссейная, 36
УТ 23
ул. Хирурги-ческая, 51
ТК 27
ул. Хирургическая, 47
ул. Хирургическая, 52
ул. Хирургическая, 54
ул. Хирургическая, 50
ул. Хирургическая, 48
ул. Хирургическая, 46
ул. Хирургическая, 44
ул. Хирургиче-ская, 41/1
УТ 24
ул. Шоссейная, 38
ул. Шоссейная, 34
ТК 34
ТК 35
ул. Хирургичес-кая, 41
ул. Хирургичес-кая, 39
ул. Хирургичес-кая, 37
ТК 36
ул. Хирургическая, 33
ул. Хирур-гичес-кая, 36
ТК 37
ул. Хирурги-ческая, 31
ул. Хирургичес-кая, 32
ТК 31
ТК 33
ул. Хирургичес-кая,42
ул. Хирургическая, 34
ТК 32
ул. Хирургическая, 40
ул. Хирургическая, 38
L= 58 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 82 м
Т4 Ø 89
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 38 м
Т4 Ø 76
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 37 м
Т4 Ø 108
L= 61 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
L= 70 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 26 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
L= 39 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 41 м
Т4 Ø 108
Т1 Ø 133
Т2 Ø 133
Т3 Ø 76
L= 53 м
Т4 Ø 57
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 45
L= 10 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 30 м
Т4 Ø 25
L= 28 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 45
L= 43 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 45
L= 26 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 45
Т2 Ø 45
Т3 Ø 25
L= 42 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 25
L= 3 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 42
Т2 Ø 42
Т3 Ø 25
L= 9 м
Т4 Ø 25
L= 24 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
Т1 Ø 40
Т2 Ø 40
Т3 Ø 25
L= 17 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 40
Т2 Ø 40
Т3 Ø 25
L= 30 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 25
L= 9 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 40
Т2 Ø 40
Т3 Ø 25
L= 55 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 32
L= 3 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 32
L= 28 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 32
L= 23 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 76
Т2 Ø 76
Т3 Ø 45
L= 74 м
Т4 Ø 45
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 20
L= 28 м
Т4 Ø 20
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 20
L= 23 м
Т4 Ø 20
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 20
L= 18 м
Т4 Ø 20
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 65 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 25
L= 24 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 25
L= 7 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 25
L= 19 м
Т4 Ø 25
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 20
L= 18 м
Т4 Ø 20
L= 12 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 52 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 57
L= 18 м
Т4 Ø 32
Т1 Ø 57
Т2 Ø 57
Т3 Ø 20
L= 35 м
Т4 Ø 20
Т1 Ø 45
Т2 Ø 45
Т3 Ø 20
L= 15 м
Т4 Ø 20
L= 72 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 20
L= 13 м
Т4 Ø 20
28
31
34
35
38
48
49
50
36
37
40
44
41
42
43
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 89
L= 65 м
Т4 Ø 57
45
46
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
22
21
51
53
52
54
57
58
59
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
80
81
82
83
84
92
93
94
95
96
98
99
100
102
101
85
86
88
87
89
90
23
24
25
26
ул. Шоссейная, 36/4
ул. Шоссейная, 36/5
1
ТК 3
97
Отключ.
Отключ. отопл
Отключ.
Отключ. кв.2
Отключ.
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 159
L= 5 м
Т4 Ø 76
2
L= 5 м
Т2 Ø 273
Т1 Ø 273
1
Т1 Ø 40
Т2 Ø 40
Т3 Ø 20
L= 7 м
Т4 Ø 20
60
Р 21
ТК29
ТК30
ТК22
ТК25
Р 2
Р 7
Р 9
Р 27
ТК26
Р 1
Р 5
Р 6
Р 3
Р 4
Р 10
Р 11
Р 22
Р29/1
Р 29/2
УТ-5
пр-т Коммунистичес-кий, 124
Т1 Ø 89
Т2 Ø 89
Т3 Ø 76
L= 5 м
Т4 Ø 57
47
пр-т Коммунистичес-кий, 124/1
4 м
Т1 Ø 159
Т2 Ø 159
Т3 Ø 76
L= 39 м
Т4 Ø 45
39
ТК 4
ТК 9/2
L= 8 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
15
L= 7 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
13
Т1 Ø 219
Т2 Ø 219
Т3 Ø 108
L= 37 м
Т4 Ø 108
61
Отключ.
Т1 Ø 32
Т2 Ø 32
Т3 Ø 25
L= 10 м
Т4 Ø 25
79
L= 14 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
91
L= 34 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
76
Отключ. отопл
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 108
L= 36 м
Т4 Ø 89
55
Т1 Ø 108
Т2 Ø 108
Т3 Ø 108
L= 24 м
Т4 Ø 89
56
Отключ. гвс
ТК 5
Отключ.
Отключ.