## Схема котельной № 15
Схема тепловой сети отопления котельной № 15
П 2
П 1
Сводная таблица
|  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО |  | Обозначения:
|  |  | подземная | надземная
|  | отопление | [5 empty] | Номер участка сети
|  | 159 | 123 | 4.5 | 127.5 |  | Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
|  | 108 | 232 |  | 232 |  | Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
|  | 89 | 102 |  | 102 |  | L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
|  | 76 | 202 | 42 | 244
|  | 57 | 158 | 74 | 232
|  | 45 | 34 | 55.5 | 89.5
|  | 32 | 22 |  | 22 |  |  | подземная прокладка - отопление
|  | итого: | 873 | 176 | 1049 |  |  | надземная прокладка - отопление
|  | ВСЕГО | 873 | 176 | 1049
Тепловая камера
Потребитель
П 3
0,5 м
Котельная № 15
ул. Социал., 30
Гараж
ТК 6
ТК 7
ул. Ленина, 38
ТК 9
ул. Чайковского, 4
ТК 10
ул. Социалистическая, 31 а
ТК 1
ТК 4
ул. Октябрьская, 20 а
Гаражи
ТК 4/1
ул. Октябрьская, 22
ул. Социалистическая, 21
ТК 3
Р 1
ул. Октябрьская, 10
ТК 2/1
Гараж
ул. Октябрьская,12
ул. Октябрьс-кая,14
ул. Октябрьская,16
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
18
L= 11 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
17
L= 4 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
19
L= 23 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
20
L= 9 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
21
L= 14 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
25
L= 49 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
23
L= 51 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
22
L= 8 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
26
L= 57 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
24
L= 83 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
27
L= 38 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
28
L= 96 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
29
L= 65 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
32
L= 3 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
1
L= 44 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
9
L= 62 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
3
L= 42м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
4
L= 7 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
13
L= 44 м
Т2 Ø 32
Т1 Ø 32
11
L= 20 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
15
L= 65 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
5
L= 17 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
6
L= 24 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
8
L= 26 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
16
1
ТК 1
Р-2
Гаражи
ул. Социалистичес-кая, 15
ул. Социалистическая, 19
Р 3
2,5 м
ТК 8
ул. Ленина, 40
Дет. Сад № 15 Столовая
Дет. Сад № 15 ул. Социал., 31
ул. Ленина, 36
L= 29 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
2
L= 5 м
Т2 Ø 45
Т1 Ø 45
7
L= 91 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
10
L= 11 м
Т2 Ø 76
Т1 Ø 76
12
L= 34 м
Т2 Ø 108
Т1 Ø 108
14
L= 5 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
30
L= 36 м
Т2 Ø 57
Т1 Ø 57
31
ТК 2
Отключ.
Отключ.