## Схема котельной № 21
Схема тепловой сети отопления котельной № 21
Сводная таблица
|  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  | подземная | надземная
отопление
|  | 89 | 37 |  | 37
|  | 25 | 2 |  | 2
|  | итого: | 39 |  | 39
|  | ВСЕГО | 39 |  | 39
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
Р-1
Котельная № 21 ул. Толстого, 72
Гараж (Склад)
Школа № 5
ул. Толстого, 72
L=33 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
3
L=2 м
Т2 Ø 25
Т1 Ø 25
2
L=4 м
Т2 Ø 89
Т1 Ø 89
1
1
ТК 1