## Схема котельной № 23
Схема тепловой сети отопления котельной № 23
Сводная таблица
|  | Ду, мм | Суммарная протяженность участков в 2-х трубном исполнении, м
|  |  | Способ прокладки |  | ВСЕГО
|  |  | подземная | надземная
отопление
|  | 159 | 57 |  | 57
|  | итого: | 57 |  | 57
|  | ВСЕГО | 57 |  | 57
Обозначения:
Номер участка сети
| Т1 Ø | Условный диаметр труб ,на подающем трубопроводе системы отопления
| Т2 Ø | Условный диаметр труб ,на обратном трубопроводе системы отопления
| L,м | Длина участка, Lуч, м с учетом компенсаторов и переходов
подземная прокладка - отопление
Тепловая камера
Потребитель
Котель-
ная №23
ул. Олонского, 8/1
Гараж школы № 13
ТК 1
Щкола № 13
ул. Ленина, 81
Щкола № 10
ул. Ленина, 81
L=20 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø159
2
L=37 м
Т2 Ø 159
Т1 Ø 159
1
1
ТК 1